## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
明石養護学校
1
式
計

## 種目
明石養護学校 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 科目
明石養護学校 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調機器工事
1
式
空調配管工事
1
式
ガス工事
1
式
直接仮設工事
1
式
発生材処理
1
式
計
明石養護学校 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電源設備工事
1
式
集中リモコン配線工事
1
式
計

## 細目別内訳
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空調機器工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：45.0KW 暖房：50.0KW | 1
GHP-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 2
GHP-1-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 2
GHP-1-2 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：35.5KW 暖房：40.0KW | 1
GHP-3 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊り形
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-3-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊り形
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-3-2 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊り形
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-3-3 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：28.0KW 暖房：31.5KW | 1
GHP-4 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-4-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-4-2 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：35.5KW 暖房：40.0KW | 1
GHP-5 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-5-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 1
GHP-5-2 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：8.0KW 暖房：9.0KW | 1
GHP-5-3 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：56.0KW 暖房：63.0KW | 1
GHP-6 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天井埋込カセット型(4方向)
エアコン 室内機 | 冷房：9.0KW 暖房：10.0KW | 6
GHP-6-1 | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、標準付属品一式共 |  | 台
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空調機器工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガスヒートポンプ | 耐塩害仕様
エアコン 室外機 | 冷房：56.0KW 暖房：63.0KW | 1
GHP-7 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 2
GHP-7-1 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天井埋込カセット型(1方向)
エアコン 室内機 | 冷房：3.6KW 暖房：4.0KW | 1
GHP-7-2 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天井埋込カセット型(1方向)
エアコン 室内機 | 冷房：2.8KW 暖房：3.2KW | 1
GHP-7-3 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天井埋込カセット型(1方向)
エアコン 室内機 | 冷房：2.8KW 暖房：3.2KW | 1
GHP-7-4 | 標準付属品一式共 |  | 台
ガスヒートポンプ | 天吊型
エアコン 室内機 | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 2
GHP-7-5 | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ、標準付属品一式共 |  | 台
リモコン | ワイヤードリモコン
（GHP用） |  | 18
個
集中リモコン | ON/OFF集中コントローラー
（GHP用） |  | 2
個
搬入・搬出費
1
式
消火器 | 10型 SUS製収納ﾎﾞｯｸｽ共
1
本
撤去工事 | 室外機・室内機及びﾘﾓｺﾝ等
| 付属品一式の撤去を含む | 1
式
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空調配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 61
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 50
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 46
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 50
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 22
| 20A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 22
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 39
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 50
| 125A |  | ｍ
ﾀﾞｲﾔ貫通
1
式
天井材改修 | 機械設備
| 室内機更新箇所全て含む | 1
式
GHP基礎補修 | 9800W×6600L
| 全周ﾓﾙﾀﾙ補修 | 1
式
既設冷媒配管洗浄 | 全系統分含む（GHP2除く）
費 |  | 1
式
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修 | 900ｘ600
2
か所
撤去工事 | 空調配管及び保温撤去
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収工事 | 回収･破壊･書類作成含む
1
式
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空調配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | ガス工事 |  |  | ガス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費
1
件
マイコンメーター | 40
取付（ﾀｲﾌﾟG） |  | 1
個
マイコンメーター | 100
取外（ﾀｲﾌﾟG） |  | 1
個
配管（白鉄管） | 50
4.5
ｍ
配管（白鉄管） | 80
3
ｍ
架空配管(12m超) | 25
増施変 |  | 23
ｍ
架空配管(12m超) | 32
増施変 |  | 2.5
ｍ
架空撤去(12m超) | 25
増施変 |  | 16
ｍ
架空撤去(12m超) | 32
増施変 |  | 2
ｍ
配管撤去 | 40
2.5
ｍ
配管撤去 | 50
3.5
ｍ
配管撤去 | 80
3
ｍ
検査孔付ねじガス | 20A
栓 |  | 1
個
ねじガス栓 | 20A
6
個
継手付強化ガスホ
ース |  | 7
本
みなしAS対策基本
費 |  | 1
件
みなしAS対策作業
費 |  | 29
か所
SUSブラケット支 | 25
持工事 |  | 22
か所
SUSブラケット支 | 32
持工事 |  | 2
か所
SUSブラケット支 | 50
持工事 |  | 3
か所
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | ガス工事 |  |  | ガス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUSブラケット支 | 80
持工事 |  | 2
か所
諸経費
1
式
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
100
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 100
㎡
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 機械工事・電気工事共
1
式
発生材処分 | 機械工事・電気工事共
1
式
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 空調電源設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋外工事】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
85
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
(既設利用) |  | 12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
(既設利用) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 58
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 1
ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(SUS) |  | 3
個
開閉器盤 | M-A
1
面
【屋内工事】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
(PF管内) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 空調電源設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
区画貫通処理
1
式
天井材改修 | （電源線）
1
式
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ取付 | 金属製
2
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
天井材改修 | （リモコン線）
1
式
【撤去工事】
撤去工事 | （屋外）
1
式
撤去工事 | （屋内）
1
式
計
明石養護学校 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 集中リモコン配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 67
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 67
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
位置ボックス類
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 1
個
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修 | 900ｘ600
1
か所
天井材改修 | （集中リモコン）
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 1ヶ月
20
ｍ
交通誘導警備員B
2
人
計