## 内訳Ⅰ管理棟
Ⅰ管理棟 工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
積上げによる共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式

## 積み上げ
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
仮囲い | 成形鋼板H=2.0m
| 存置６ヶ月 | 70
ｍ
敷鉄板 | ｔ＝22㎜
| 存置６ヶ月 | 300
ｍ2
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3.0*h1.8 片開き
| 存置６ヶ月 | 1
箇所
ｶﾗｰｺｰﾝ＋ﾊﾞｰ | ｶﾗｰｺｰﾝ+ﾊﾞｰ H700 L2000
| 24m程度、存置5ヶ月（転用含む） | 1
式
揚重機 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
| 25ｔ | 4
日
交通誘導員 | B種
100
日
物品移設 | 長尺ｼｰﾄ張替範囲
| 木製家具（900×1800）20台程度 | 1
式
樹木剪定 | 足場組立の影響範囲
| 中本10本、低木10株程度 | 1
式
砕石敷き | 転圧共
300
ｍ2
計

## A科目別内訳
Ⅰ管理棟 建築工事 科目別内訳
建築工事 |  | 科目別内訳
科目名称 | 中科目名称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1．直接仮設
1
式
2．防水改修 | （１）撤去
1
式
（２）改修
1
式
3．外壁改修 | （１）撤去
1
式
（２）改修
1
式
4.建具改修
1
式
5.内装改修 | （１）撤去
1
式
（２）改修
1
式
6.塗装改修
1
式
7.発生材処理
1
式
計

## A仮設
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１直接仮設
養生
養生 | 躯体・仕上共
（屋上防水改修） | 事務所ビル（RC造） | 646
ｍ2
養生 | 躯体・仕上共
（内部改修） | 事務所ビル（RC造） | 1292
ｍ2
養生 | 躯体・仕上共
（外壁改修） | 事務所ビル（RC造） | 126
ｍ2
整理清掃後片付け
整理清掃後片付け
（屋上防水改修） | 事務所ビル（RC造） | 646
ｍ2
整理清掃後片付け
（内部改修） | 事務所ビル（RC造） | 1292
ｍ2
整理清掃後片付け
（外壁改修） | 事務所ビル（RC造） | 126
ｍ2
ガラスクリーニング | 外面
251
ｍ2
外部足場
枠組み本足場 | 高さ12ｍ未満 W900 梁枠共
（手すり先行方式） | 期間３ヶ月 | 1430
ｍ2
内部足場
脚立足場 | 並列 H=1.8m 期間６ヶ月
１・２階 | 転用含む | 139 | ｍ2
災害防止
養生シート | メッシュシート張り
| 期間３ヶ月 | 1430
ｍ2
朝顔養生 | 枠組み足場用
| 出幅2m | 21.6
| 期間３ヶ月 |  | ｍ
計

## A防水
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2．防水改修
（1）撤去
(管理棟 屋上）
既存乾式保護板撤去 | H530 t15 石綿含有
アゴ下タイプ | 袋詰め（二重ｲﾝｼｭﾛｯｸ共) | 132
ｍ
既存伸縮目地撤去 | 25*70
・シーリング撤去 |  | 195
ｍ
横型ドレンハツリ撤去
（押えコンクリート） |  | 6
（モルタル処理共） |  |  | 箇所
高圧水洗浄 | 平場・立上り共
ケレン清掃 |  | 650
ｍ2
（管理棟 塔屋）
既存ゴムシート
防水層撤去 立上り |  | 22
ｍ2
横型ドレン撤去
2
箇所
笠木 仮撤去・復旧
40
ｍ
ケレン清掃費 | 平場・立上り共
62
ｍ2
（受付庇）
SUSカバー
仮撤去・復旧 |  | 6.4
ｍ
（管理棟 庇） | 小５箇所、大１箇所
北三階踊り場１箇所
モルタル部 | ケレン・清掃
下地処理 |  | 20.8
（塗膜防水予定範囲） |  |  | ｍ2
既存ゴムシート
防水層撤去 |  | 20.8
ｍ2
撤去
計
（2）改修
(管理棟 屋上）
塩ビシート防水ｔ1.5 | 平場・立上り 共
カバー工法 | 機械的固定工法 | 650
| （絶縁ｼｰﾄ塩ビ被覆鋼板共） |  | ｍ2
塩ビシート防水ｔ1.5 | 立上り
カバー工法 | 機械的固定工法 | 64
| （絶縁ｼｰﾄ塩ビ被覆鋼板共） |  | ｍ2
アルミ水切り金物 | シーリング共
直線 コーナー共 | 90×30 | 132
（奥側取付） |  |  | ｍ
アルミ水切り金物 | マスチック接着剤共
直線 | 15×10 | 132
（ｱｺﾞ下取付） |  |  | ｍ
アンテナ廻り | ウレタン塗膜防水、塩ビ被覆鋼板
防水処理 | 下処理、シーリング含む | 1
| W800：D370＊H180 |  | 箇所
階段部 | ウレタン塗膜防水、塩ビ被覆鋼板
防水処理 | 下処理、シーリング含む | 1
箇所
屋外機基礎 | ウレタン塗膜防水、塩ビ被覆鋼板
防水処理 | 下処理、シーリング含む | 12
箇所
束石撤去復旧
1
式
改修用ドレン | 塩ビ 100Φ
ヨコ型 取付 |  | 6
箇所
脱気筒
9
箇所
防水施工標識 | 真鍮製 ｔ＝3.0
| ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ止め200*150 | 1
箇所
（管理棟 塔屋）
塩ビシート防水ｔ1.5 | 平場
カバー工法 | 機械的固定工法 | 40
| （絶縁ｼｰﾄ塩ビ被覆鋼板共） |  | ｍ2
塩ビシート防水ｔ1.5 | 立上り
カバー工法 | 接着工法 | 22
ｍ2
下地調整
（コテシゴキ塗）1.0㎜ |  | 22
ｍ2
改修用ドレン | 塩ビ 75Φ
ヨコ型 取付 |  | 2
箇所
（受付庇）
塩ビシート防水ｔ1.5 | 平場
カバー工法 | 機械的固定工法 | 4.9
| （絶縁ｼｰﾄ塩ビ被覆鋼板共） |  | ｍ2
（管理棟 庇） | 小５箇所、大１箇所
北三階踊り場１箇所
モルタル部 | C-2
下地調整 |  | 20.8
ｍ2
ウレタン塗膜防水 | X-2
20.8
ｍ2
改修
計

## A外壁
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3.外壁改修
（１）撤去
壁タイル撤去 | 新設庇取付部(１㎡程度)
| 目地詰め、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共 | 1
式
シーリング撤去 | 15*10
| 窓周囲、面台下 | 728
| MS-2 |  | ｍ
シーリング撤去 | 25*20
| 庇周囲 | 39.3
| MS-2 |  | ｍ
シーリング撤去 | 25*20
| 打継目地 | 564
| MS-2 |  | ｍ
シーリング撤去 | 15*10
| フード周囲 | 20
| MS-2 |  | ｍ
撤去
計
（２）改修
施工前調査 | マーキング調査・写真撮影
| 計測・図面記録 | 1158
ｍ2
タイル面汚れ除去 | タイル面手洗い
| SKｸﾘｰﾅｰｽｰﾊﾟｰ、ﾋﾟｶｿ、同等品 | 1158
ｍ2
水洗い洗浄 | 吐出力10～15Mpa
1158
ｍ2
タイル浮き補修 | アンカーピンニング部分
| エポキシ樹脂注25本/㎡ | 12
ｍ2
タイル欠損補修 | 張替工法
50
枚
タイルひび割れ補修 | 40ｍ程度
1
式
タイル面 | クリアウォール仕様同等品
クリア保護剤塗装 | CP-100・CS-200・CT-300塗布 | 1158
ｍ2
シーリング打替 | 15*10
| 窓周囲、面台下 | 728
| MS-2 |  | ｍ
シーリング打替 | 25*20
| 庇周囲 | 39.3
| MS-2 |  | ｍ
シーリング打替 | 25*20
| 打継目地 | 564
| MS-2 |  | ｍ
シーリング打替 | 15*10
| フード周囲 | 20
| MS-2 |  | ｍ
シーリング打替 | 15*10
| 新設庇周囲 | 3.7
| MS-2 |  | ｍ
改修
計

## A建具
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4．建具改修
（１）改修
１F 押し出し窓 | 開閉調整
AW-2 |  | 1
箇所
１F 新設庇取付 | アルミ製
| Ｄ1500 Ｌ1800 | 1
式
パーテーション | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ H1503×W900
１階 | ｸﾘｱｺﾝﾋﾞﾊﾟﾈﾙ木目調ﾀｲﾌﾟ同等品 | 10
枚
〃 | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ専用 両側安定脚
| ﾌﾗｯﾄｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟCF-FLW同等品 | 10
個
パーテーション | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ H1503×W900
２階 | ｸﾘｱｺﾝﾋﾞﾊﾟﾈﾙ木目調ﾀｲﾌﾟ同等品 | 7
枚
〃 | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ専用 両側安定脚
| ﾌﾗｯﾄｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟCF-FLW同等品 | 7
個
パーテーション | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ H1503×W900
３階 | ｸﾘｱｺﾝﾋﾞﾊﾟﾈﾙ木目調ﾀｲﾌﾟ同等品 | 15
枚
〃 | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ専用 両側安定脚
| ﾌﾗｯﾄｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟCF-FLW同等品 | 15
個
〃 | サンテック CFパネル コーナーポスト
1
本
パーテーション | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ H1869×W1200
焼却棟４階 | レザータイプ ブロックパネル 同等品 | 16
枚
〃 | ｻﾝﾃｯｸ CFﾊﾟﾈﾙ専用 両側安定脚
| ﾌﾗｯﾄｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟCF-FLW同等品 | 16
個
〃 | サンテック CFパネル コーナーポスト
4
本
計
0

## A内装
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５．内装工事
（１）撤去
ビニル床シート撤去 | t2.0、石綿含有
１階 | 袋詰め（二重ｲﾝｼｭﾛｯｸ共) | 52
ｍ2
天井合板ボード撤去 | 天井廻り縁共
１階 |  | 15
ｍ2
天井合板ボード撤去 | 天井廻り縁共
２階 |  | 235
ｍ2
軽量鉄骨天井下地撤去 | １９型
２階 |  | 106
ｍ2
壁紙撤去
２階 |  | 19
ｍ2
撤去
計
（２）改修
ビニル床シート張り | ｔ2.0
１階 | 複層ビニル床シート | 52
| 発砲層のないシート |  | ｍ2
石膏ボード貼 | ｔ9.5
１階 |  | 6
ｍ2
岩綿吸音板 | ｔ15
１階 |  | 6
ｍ2
化粧石膏ボード貼 | ｔ9.5
１階 |  | 3
ｍ2
石膏ボード貼 | ｔ9.5
２階 |  | 116
ｍ2
岩綿吸音板 | ｔ15
２階 |  | 116
ｍ2
化粧石膏ボード貼 | ｔ9.5
２階 |  | 3
ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | 屋内軽量鉄骨天井下地
２階 | 野淵19形＠225ふところ高1.5未満 | 113
| 直貼り用 |  | ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 600×600 | 5
天井点検口 １階 |  |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 450×450 | 1
天井点検口 １階 |  |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 600×600 | 7
天井点検口 ２階 |  |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 450×450 | 5
天井点検口 ２階 |  |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 野縁１９形 | 16
照明器具 ２階 産業廃棄物対策課 | 300×1200程度 |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 野縁１９形 | 16
照明器具 ２階 環境総務課 | 300×1200程度 |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共
開口部補強 | 950×950 | 5
エアコン ２階 |  |  | か所
天井廻り縁 | 塩ビ目透し
既存壁 |  | 63
２階 |  |  | ｍ
天井点検口 | アルミ600×600
１階 |  | 5
か所
天井点検口 | アルミ450×450
１階 |  | 1
か所
天井点検口 | アルミ600×600
２階 |  | 7
か所
天井点検口 | アルミ450×450
２階 |  | 5
か所
壁貫通口（設備用) | ﾀｲﾙ+RC壁 φ100コア×3
| LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ壁 φ100コア×1 | 1
| 保温材・ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | 式
改修
計

## A塗装
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6．塗装工事
（１)改修
１）ｽﾃﾝﾚｽｼｰﾄ他
下地調整 | RB種
143
ｍ2
ステンレスシート板 | 下塗り２回 研磨紙ずり含む
屋上 | JASS18M-109 | 72
下塗り | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | ｍ2
ステンレスシート板 | 中・上塗り
屋上 | JISK5659 | 72
上塗り | 1級ふっ素樹脂塗料（A種） |  | ｍ2
ステンレスシート板 | 下塗り２回 研磨紙ずり含む
玄関上 | JASS18M-109 | 19
下塗り | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | ｍ2
ステンレスシート板 | 中・上塗り
玄関上 | JISK5659 | 19
上塗り | 1級ふっ素樹脂塗料（A種） |  | ｍ2
3階窓、面台 | 下塗り２回 研磨紙ずり含む
上部アルミパネル | JASS18M-109 | 43
下塗り | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | ｍ2
3階窓、面台 | 中・上塗り
上部アルミパネル | JISK5659 | 43
上塗り | 1級ふっ素樹脂塗料（A種） |  | ｍ2
2）外部建具塗装
下地調整 | RB種
142
ｍ2
DP塗装 | 下塗り２回 研磨紙ずり含む
SD建具塗装 | JASS18M-109 | 142
| 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | ｍ2
DP塗装 | 中・上塗り
SD建具塗装 | JISK5659 | 142
| 1級ふっ素樹脂塗料（A種） |  | ｍ2
3）複層仕上塗材
下地調整 | C-2
| 既存塗膜除去面（RC) | 16.3
ｍ２
複層塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗
16.3
ｍ２
計

## A処理
Ⅰ管理棟 建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7．発生材処理
・石綿含有建材 | レベル３
発生材運搬 | 姫路環境開発
| 片道40Km程度 | 1.5
m3
発生材処分 | 石綿含有
1.5
m3
・その他廃棄物
発生材運搬 | 姫路環境開発
| 片道40Km程度 | 12.3
m3
発生材処分 | 建設混合(ｺﾞﾑ･廃ﾌﾟﾗ･金属くず等)
| 4t程度 | 12.3
m3
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
（１階）
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
発生材処理
1
式
（２階）
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
構内情報通信網設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
発生材処理
1
式
（R階）
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
発生材処理
1
式
計

## E細目別内訳1F
電気設備工事 細目別内訳
管理棟１階 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LA1
9
台
照明器具 | LA3
6
台
照明器具 | LA4
7
台
照明器具 | LB1
5
台
照明器具 | LB4
2
台
照明器具 | LD1
8
台
照明器具 | LD2
6
台
照明器具 | LG
16
台
照明器具 | LH1
1
台
照明器具 | LH2
2
台
照明器具 | LJ1
6
台
照明器具 | LK1
4
台
照明器具 | LK2
1
台
照明器具 | LL
2
台
照明器具 | LM
5
台
照明器具 | LN
1
台
照明器具 | LO
3
台
照明器具 | LR
16
台
切替スイッチ | 切替スイッチ1回路用×2
2
個
切替スイッチ | 切替スイッチ2回路用
1
個
電気設備工事 細目別内訳
管理棟１階 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感スイッチ | 一体型（天井用）8A広角検知
| 照度ｾﾝｻｰ付 | 2
個
人感スイッチ | 一体型（天井用）換気扇連動用
| 3A照度ｾﾝｻｰ付 | 1
個
人感スイッチ | 子器
4
個
人感スイッチ | 換気扇連動用 子器
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 32
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 +1P15A(Ｌ)
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 + 1P15A(Ｌ) + 3W 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
撤去工事 | 電灯設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟１階 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属線ぴ | MM1-B
2
ｍ
金属線ぴ付属品 | 1コ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
1
個
金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連 用 2P15A×1
| 接地極×1付 | 1
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟１階 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
13
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾞﾚｰｶｰ(直付) | ELCB 3P 100AF/40AT
1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟１階 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属くず
0.036
ｔ
廃プラスチック
0.427
ｔ
蛍光管
41.3
kg
蛍光管 | 収集運搬費
1
車
ナゲット費 | 電線総重量
33
㎏
銅くず
21.2
㎏
計

## E細目別内訳2F
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LA1
59
台
照明器具 | LA3
9
台
照明器具 | LA4
27
台
照明器具 | LA10
4
台
照明器具 | LB1
5
台
照明器具 | LB4
2
台
照明器具 | LC1
10
台
照明器具 | LD1
5
台
照明器具 | LG
22
台
照明器具 | LH1
1
台
照明器具 | LJ1
6
台
照明器具 | LK1
2
台
照明器具 | LK2
1
台
照明器具 | LL
2
台
照明器具 | LM
2
台
切替スイッチ | 切替スイッチ1回路用×2
2
個
切替スイッチ | 切替スイッチ2回路用
1
個
人感スイッチ | 一体型（天井用）8A広角検知
| 照度ｾﾝｻｰ付 | 2
個
人感スイッチ | 一体型（天井用）換気扇連動用
| 3A照度ｾﾝｻｰ付 | 1
個
人感スイッチ | 子機
4
個
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感スイッチ | 換気扇連動用 子機
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 81
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 66
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
撤去工事 | 電灯設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属線ぴ | MM1-B
2
ｍ
金属線ぴ付属品 | 1コ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
1
個
金属線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連 用 2P15A×1
| 接地極×1付 | 1
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
14
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾞﾚｰｶｰ(直付) | ELCB 3P 100AF/40AT
(3階K-3M-1内) |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P 管内
4
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 2
個
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 104
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
2
個
ｽﾋﾟｰｶｰ取外し | 天井埋込 再使用する
5
個
ｽﾋﾟｰｶｰ取外し | 天井埋込 再使用する ATT付
2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ取外し | （金属製） 再使用する
1
個
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾊﾝﾄﾞ型 | WM-1220
2
個
ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ | 養生材含む
1
個
ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ | WTU-1830
2
個
壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | YW-550
2
個
ﾗｲﾌﾞｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞﾐｷｻｰ | AG03MK2
1
個
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾏﾙﾁﾐｷｻｰ | AT-PMX5P
1
個
機器取付・調整工事
1
式
その他雑材
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
再取付 |  | 5
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
再取付 |  | 2
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟２階 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属くず
0.059
ｔ
廃プラスチック
0.524
ｔ
蛍光管
70
kg
蛍光管 | 収集運搬費
1
車
ナゲット費 | 電線総重量
56.23
㎏
銅くず
30.7
㎏
計

## E細目別内訳RF
電気設備工事 細目別内訳
管理棟Ｒ階 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LB1
1
台
照明器具 | LB4
1
台
照明器具 | LB6
1
台
照明器具 | LH1
3
台
照明器具 | LL
1
台
撤去工事 | 電灯設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃プラスチック
0.001
ｔ
蛍光管
1.95
kg
蛍光管 | 収集運搬費
1
車
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
（１階）
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
（２階）
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
(その他)
衛生器具設備
1
式
計

## M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 1階空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-1ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外 | 冷房能力:33.5kw 暖房能力:37.5kw
機 |  | 1
台
AC-1-Aﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：11.2kw 暖房能力:12.5k
内機 天井ﾀﾞｸﾄ型 | w | 2
台
AC-1-Bﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：3.6kw 暖房能力:4.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 1
方向 |  |  | 台
AC-2ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外 | 冷房能力:45.0kw 暖房能力:50.0kw
機 |  | 1
台
AC-2-Aﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：8.0kw 暖房能力:9.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 4
方向 |  |  | 台
AC-2-Bﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：4.5kw 暖房能力:5.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 2
方向 |  |  | 台
AC-2-Cﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：3.6kw 暖房能力:4.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ2 |  | 1
方向 |  |  | 台
AC-2-Dﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：2.2kw 暖房能力:2.5kw
内機 天井ｶｾｯﾄ2 |  | 1
方向 |  |  | 台
AC-7ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 外気処理型 冷房能力:14.0kw 暖
| 房能力:12.0kw | 1
台
AC-10ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺ | 天井吊型 冷房能力:4.5kw 暖房能
ﾝ | 力:5.0kw | 1
台
AC-11ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺ | 天井ｶｾｯﾄ1方向 冷房能力:3.6kw
ﾝ | 暖房能力:4.0kw | 1
台
AC-12ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺ | 天井ｶｾｯﾄ1方向 冷房能力:4.5kw
ﾝ | 暖房能力:4.5kw | 1
台
個別ﾘﾓｺﾝ
13
台
集中ﾘﾓｺﾝ
1
台
機器搬入費 | 1階
1
式
機器据付費 | 1階
1
式
機器搬出費 | 1階
1
式
機器撤去費 | 1階
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 1階空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
断熱材被覆銅管 | 外形6.35mm×12.7mm
(冷媒用ペア) |  | 20
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形9.52mm×15.8mm
(冷媒用ペア) |  | 9
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形9.52mm×19.05mm
(冷媒用ペア) |  | 3
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形12.7mm×28.58mm
(冷媒用ペア) |  | 2
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形12.7mm×25.4mm
(冷媒用ペア) |  | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 13
(SGP-VA) |  |  | ｍ
一般弁類 取付 | 20A
13
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
13
個
保温工事 | 1階
1
式
渡り配線工事 | 1階
1
式
既設配管撤去工事 | 1階
1
式
冷媒回収・破壊費 | 1階
用 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 1階空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 1階
1
式
器具清掃費 | 1階
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 2階空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-3ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外 | 冷房能力:56.0KW 暖房能力:63.0kw
機 |  | 1
台
AC-3-Aﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：7.1kw 暖房能力:8.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 4
方向 |  |  | 台
AC-3-Bﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：5.6kw 暖房能力:6.3kw
内機 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ |  | 1
台
AC-3-Cﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：7.1kw 暖房能力:8.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 2
方向 |  |  | 台
AC-4ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋外 | 冷房能力:56.0KW 暖房能力:63.0kw
機 |  | 1
台
AC-4-Aﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：8.0kw 暖房能力:9.0kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 3
方向 |  |  | 台
AC-4-Bﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：5.6kw 暖房能力:6.3kw
内機 天井ｶｾｯﾄ4 |  | 4
方向 |  |  | 台
AC-4-Cﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ屋 | 冷房能力：2.8kw 暖房能力:3.2kw
内機 天井ｶｾｯﾄ2 |  | 1
方向 |  |  | 台
AC-8ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 外気処理型 冷房能力:28.0kw 暖
| 房能力:23.3kw | 1
台
個別ﾘﾓｺﾝ
14
台
機器搬入費 | 2階
1
式
機器据付費 | 2階
1
式
機器搬出費 | 2階
1
式
機器撤去費 | 2階
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 2階空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
断熱材被覆銅管 | 外形6.35mm×12.7mm
(冷媒用ペア) |  | 8
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形9.52mm×15.8mm
(冷媒用ペア) |  | 10
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形12.7mm×28.58mm
(冷媒用ペア) |  | 1
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形9.52mm×22.22mm
(冷媒用ペア) |  | 4
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形12.7mm×25.4mm
(冷媒用ペア) |  | 4
ｍ
断熱材被覆銅管 | 外形15.88mm×28.58mm
(冷媒用ペア) |  | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
一般弁類 取付 | 20A
16
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
16
個
保温工事 | 2階
1
式
渡り配線工事 | 2階
1
式
冷媒回収・破壊費 | 2階
用 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 2階空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | 2階
1
式
器具清掃費 | 2階
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水洗浄便座 | TM741CR
2
台
器具取り付け費
1
式
器具撤去費
1
式
計