## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理棟
1
式
更衣室棟
1
式
トイレ棟
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.管理棟
1
式
Ⅱ.更衣室棟
1
式
Ⅲ.便所棟
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.管理棟
1
式
Ⅱ.更衣室棟
1
式
Ⅲ.便所棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
防水工事
1
式
タイル工事
1
式
木工事
1
式
金属工事
1
式
左官工事
1
式
建具工事
1
式
ガラス工事
1
式
塗装工事
1
式
内装工事
1
式
ユニット及びその他工事
1
式
プレファブ工事
1
式
屋外工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
更衣室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
防水工事
1
式
金属工事
1
式
左官工事
1
式
内装工事
1
式
ユニット及びその他工事
1
式
プレファブ工事
1
式
屋外工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
トイレ棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
タイル工事
1
式
左官工事
1
式
プレファブ工事
1
式
屋外工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
Ⅰ.管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
弱電用空配管設備
1
式
誘導支援設備
1
式
構内配電線路
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
Ⅱ.更衣室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内配電線路
1
式
移設工
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
Ⅲ.便所棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
Ⅰ.管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備/消火設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
移設工
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
Ⅱ.更衣室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
移設工
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
Ⅲ.便所棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
移設工
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管理棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
121
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 121
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 121
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 121
㎡
枠組本足場 | 建枠900 12m未満 1ヶ月
(手すり先行方式) | 最上部安全手すり | 250
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 |  | ㎡
脚立足場 | H=1800 1ヶ月
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 | 121
㎡
養生シート | 防炎Ⅰ類 1ヶ月
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 | 250
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管理棟 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 58.5
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
13.2
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
37.5
ｍ3
積み込み
34.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 34.2
| 9.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土残土処 | 残土(粘性土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 34.2
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
床付け | つぼ,布掘り
66.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管理棟 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 基礎下 | 2.7
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 土間下 | 12.2
ｍ3
土間下断熱材 | ﾌｫｰﾑポリスチレン3種B ｔ＝30
91.1
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
91.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理棟 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 0.6
ｔ
梁貫通孔補強 | 細物
鉄筋加工組立 |  | 0.04
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.7
ｔ
溶接金網敷き | 径 6 150×150 材工共
123
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理棟 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21+3 S15
| 粗骨材20 | 10
| 基礎部 |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 1.1
| 捨コン |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18+3 S15
| 粗骨材20 | 12.4
| 土間 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 10
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.1
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 12.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 22.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管理棟 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 89.5
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 土間部 | 3.6
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 15.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
109
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
管理棟 |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撥水材 | RC面 外部
| ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ同等品 | 15.7
㎡
シーリング | MS-2 5ｘ5
10.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
管理棟 |  | タイル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
床タイル張 | 100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 磁器 無釉
2.5
㎡
床ﾀｲﾙ | 垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう
(端部) | 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 5.5
ｍ
喚起誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 300㎜角タイル
| 磁器質相当 無釉 | 8
枚
（内部）
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 22.9
㎡
床ﾀｲﾙ | 垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう
(出入口部分) | 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2.5
ｍ
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)
| 施工手間 - 100㎜角 | 93.1
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
管理棟 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具枠 | 110ｘ20
14.5
ｍ
木製額縁 | 110ｘ20
58
ｍ
木製額縁 | 20ｘ20
7.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
管理棟 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
排水溝ｽﾘｯﾄ蓋 | VSMQ-1015 P=13
| 枠：BKIT-ME-1515 S=100 | 1
| 歩行用 ｽﾘｯﾄﾄ9ｍｍ L=1.6m |  | か所
【内部】
＜壁＞
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
122
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
| 外壁廻(軽鉄軸組沿) | 157
㎡
（補強：扉部分）
軽鉄開口補強枠 | W=65 3330ｘ2600
3方 | 3方長さ＝3.33+2.6ｘ2＝8.5ｍ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1800×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 12
か所
（補強：窓部分）
軽鉄開口補強枠 | W=65 1650ｘ2200
4方 | 4方長さ＝（1.65+2.20）＝7.70ｍ | 1
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 740ｘ2200
4方 | 4方長さ＝（0.74+2.20)x2＝5.88ｍ | 1
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 1650ｘ1300
4方 | 4方長さ＝（1.65+1.30)x2＝5.9ｍ | 3
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 1650ｘ500
4方 | 4方長さ＝（1.65+0.50)x2＝4.3ｍ | 2
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 740ｘ500
4方 | 4方長さ＝（0.74+0.50)x2＝2.48ｍ | 2
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 1730ｘ1100
4方 | 4方長さ＝（1.78+1.10)x2＝5.76ｍ | 1
か所
＜天井＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 104
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 650× 1000㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理棟 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 610ｘ 610㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 540ｘ 540㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 250ｘ 250㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 500× 100㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 天井点検口用 | 9
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 9
か所
＜その他＞
軽鉄ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 | W100～150ｘH820～1000
| 65形 下地張りあり @450 | 7.6
| 補強共 |  | ｍ
軽鉄ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 | W150ｘH1200
| 65形 下地張りあり @450 | 1.6
| 補強共 |  | ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受け金物 | C-60x30x2.3
| 4m程度 | 1
式
ｶｳﾝﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ受 | C-65x55x15x2.3
| 縦0.7m程度3か所 | 1
| 横1.8m程度2か所 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
管理棟 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ | X0通 ﾎﾟｰﾁ | 1
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
3.2
㎡
排水溝底 | W＝110
ﾓﾙﾀﾙ金鏝 |  | 1.6
ｍ
(内部）
床 セルフﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ
ｔ＝10 |  | 80.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
22.9
㎡
壁ﾗｽｶｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ | t=9.5 不燃
93.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15 | 93.1
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
15.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
管理棟 |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(軽量鋼製建具)
LSD-1 | 枠見込180 戸見込40
軽量スチール製片 | W800×H2000 ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ
引戸 | 半自動・自閉式 付属金物一式
ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ（SUS HL)
2
か所
（木製建具）
WD-1 | 片開き扉
| 840ｘ2000 | 1
か所
WD-2 | 片開き扉
| 840ｘ2000 | 2
か所
(トイレﾌﾞｰｽ）
TB-1 | H2000 SUS T型ﾀｲﾌﾟ
| ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=1.0(両面) ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯 | 1
| ﾗﾜﾝ合板1類t5.5(両面)見込40 |  | か所
TB-2 | H2000 SUS T型ﾀｲﾌﾟ
| ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=1.0(両面) ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯 | 1
| ﾗﾜﾝ合板1類t5.5(両面)見込40 |  | か所
S-1 | H2000 SUS T型ﾀｲﾌﾟ
| ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=1.0(両面) ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯 | 1
| ﾗﾜﾝ合板1類t5.5(両面)見込40 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
管理棟 |  | ガラス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 0.3
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管理棟 |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 23.8
㎡
SOP塗装 | 建具枠 糸＝170
14.5
ｍ
SOP塗装 | 鋼製建具面
| 素地B種、錆止めA種 | 9.2
㎡
SOP塗装 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 糸＝330
| 素地A種 工程B種 | 6.1
ｍ
UC塗装 | 木部
| 素地B種 | 3.5
㎡
UC塗装 | 窓額縁 糸＝170
58
ｍ
UC塗装 | 窓額縁 糸＝50
7.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管理棟 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 56.2
| 熱溶接工法 |  | ㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0
22.6
㎡
喚起誘導ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾗｽﾄﾏｰ
| 単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 300角 t=7.0 | 15
枚
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
73.7
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 130
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 60.8
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 化粧ｹｲｶﾙ板 | ｔ＝6
2
㎡
壁 耐水合板張 | ｔ＝12
2
㎡
壁 普通合板張 | ｔ＝12
1.2
㎡
壁 補強 | 構造用ラワン合板t=12
0.5
㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 間仕切内 ｔ＝50
204
㎡
壁 ｸﾛｽ張り | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 材工共 -
188
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 23.8
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 80.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | ｔ＝50
80.5
㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
126
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
管理棟 |  | ユニット及びその他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
室外機基礎 | 3500ｘ650ｘ200 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 側面打放し | 1
| 鉄筋 D10 ＠200C |  | か所
給湯機基礎 | 1600ｘ900ｘ200 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 側面打放し | 1
| 鉄筋 D10 ＠200C |  | か所
ガスボンベ基礎 | 1800ｘ500ｘ200 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 側面打放し | 1
| 鉄筋 D10 ＠200C |  | か所
目隠し壁A | W1820xH1+650
| 鉄筋ｺﾝｸﾘf-ﾄ製 タイル仕上げ共 | 1
| ﾀｲﾙ仕上げ |  | か所
目隠し壁B | W2720xH1+650
| 鉄筋ｺﾝｸﾘf-ﾄ製 タイル仕上げ共 | 1
| ﾀｲﾙ仕上げ |  | か所
【内部】
＜サイン＞
施設銘板 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 900x300
| ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 | 2
| 合成樹脂焼付塗装 |  | か所
外部ﾋﾟｸﾄｻｲﾝa | W450xH1600
多目的便所 | ｱﾙﾐ複合板t2.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷(UVﾏｯﾄ | 1
| ﾌｨﾙﾑ貼) |  | か所
外部ﾋﾟｸﾄｻｲﾝb | W450xH1600
男子・女子便所 | ｱﾙﾐ複合板t2.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷(UVﾏｯﾄ | 2
| ﾌｨﾙﾑ貼) |  | か所
内部室名札 | 平付け 150x150
| ｱｸﾘﾙ板t3.0 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷 | 6
か所
ブースサイン | 100x100
| ｱｸﾘﾙ板t2.0 耐候性ｼｰﾄ貼 | 4
か所
多目的・男子・女 | 100x20
子表示プレート | ｱｸﾘﾙ板t2.0 耐候性ｼｰﾄ貼 | 5
| 「ながす」 |  | か所
多目的・男子・女 | 145x50
子表示プレート | ｱｸﾘﾙ板t2.0 耐候性ｼｰﾄ貼 | 5
| 「非常用押ﾎﾞﾀﾝ･･･」 |  | か所
＜ユニット＞
受付カウンター | タモ集成材 ｔ30
| 1730x740 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ製棚受け3ヶ所共 |  | か所
男子・女子更衣室 | W150
・便所ライニング | メラミンポストフォームt21 | 7.1
面台 |  |  | ｍ
多目的便所ライニ | W100
ング面台 | メラミンポストフォームt21 | 2.1
ｍ
補助手摺 | L700+700
L型 | φ34 SUSﾊﾟｲﾌﾟ(樹脂被覆付) | 5
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
管理棟 |  | ユニット及びその他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
補助手摺 | L600+550
小便器用 | φ34 SUSﾊﾟｲﾌﾟ(樹脂被覆付) | 1
か所
補助手摺 | L700
洗面器用 | φ34 SUSﾊﾟｲﾌﾟ(樹脂被覆付) | 5
か所
補助手摺 | W800
可動式 | φ34 SUSﾊﾟｲﾌﾟ(樹脂被覆付) | 1
か所
男子･女子便所 | コーナー設置タイプ
ベビーチェア |  | 2
か所
多目的便所 | 平面設置タイプ
ベビーチェア |  | 1
か所
荷物置き棚 | 男子便所
| 木製 200ｘ20ｘ1150 | 1
か所
荷物置き棚 | 女子便所
| 木製 200ｘ20ｘ970 | 3
か所
ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ | TOTO:YKH20R同等品
5
か所
姿見鏡 | W400×1500
| 耐食仕様 | 1
か所
化粧鏡 | W450×H1000
| 耐食仕様 | 6
か所
更衣室 | 0812タイプ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ | 開口枠含む 付属物一式共 | 2
か所
更衣室 | 0808タイプ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ | 開口枠含む 付属物一式共 | 2
か所
受付 | W1200×H1900×D500 ﾒｰｶｰ仕様
ﾐﾆｷｯﾁﾝ | 付属物一式共 | 1
か所
＜その他＞
天井吊ｶｰﾃﾝ | W2060×H2400 抗菌・防汚仕様
| 1.5倍ヒダ 防炎・ラベル(イ)型 | 2
| ﾀｯｾﾙ,ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ,天井下地補強共 |  | か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 150ｘ150
| 木製 | 6.3
| 吊り＠900 固定金物共 |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ25mm ｷﾞｱ式
13.6
㎡
避難口誘導標識 | 高輝度蓄光型
200ｘ200×0.6 | 天井設置 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
管理棟 |  | プレファブ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管理棟ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ | 鉄骨造平屋建 121.02㎡
| 屋根・水切り・笠木・軒樋・庇・外 | 1
| 壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｼｰﾘﾝｸﾞ・防水処理含む |  | か所
建方重機16ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(3日程度)
外部鉄骨塗装(軒天･庇鉄部現し部分
)2液型ｳﾚﾀﾝ塗装（DP3級相当)
外内部建具(AD1～3･AW1～6･SSF-1)
引戸用電気鎌鍵(表示装置 内部大型
ｻﾑﾀｰﾝ),電気錠操作盤(2線式 ﾀｲﾏｰ式
繋ぎ込みは電気工事),転倒防止ﾁｪｰ
ﾝ設置用金物，その他付属金物一式
共
ｱﾝｶｰﾎﾞｰﾙﾄ | M16 L=320
54
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
管理棟 |  | 屋外工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｯｸ舗装A | 透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞｔ＝80
| 敷砂・砕石・透水ｼｰﾄ共 3色 | 745
| 不陸整正共 |  | ㎡
屋外誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 300ｘ300ｘ60
| 路床整正、不陸整正共 | 266
| 砂・砕石共 |  | 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 縁石A 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 120×120×600 | 9.8
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
縁石D | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 200ｘ（80+130） | 3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
縁石C | 駒止ﾌﾞﾛｯｸ
| (150+165)x200 | 18
| ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
雨水桝(会議室外) | 既製品 呼び名：360
| ｸﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ蓋(細目)熔融亜鉛ﾒｯｷ | 1
| 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | か所
雨水桝 a | 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ製
| 350ｘ350ｘ450 化粧用鉄蓋 | 1
| MRHP-6-3545(ﾊﾝﾄﾞﾙ付)同等品 |  | か所
雨水桝 b | 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ製
| 350ｘ350ｘ500 化粧用鉄蓋 | 1
| MRHP-6-3545(ﾊﾝﾄﾞﾙ付)同等品 |  | か所
雨水桝 c | 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ製
| 400ｘ400ｘ590 | 1
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ |  | か所
地中排水 | VP管
| 100φ5.1m程度 200φ8.2m程度 | 1
| 洗い砂共 |  | 式
ｻｲﾝE | ｱﾙﾐ複合版 支柱ｱﾙﾐ押出型材
| W610 H1500 土工・基礎共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
更衣室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
27.3
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 27.3
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 27.3
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 27.3
㎡
枠組本足場 | 建枠900 12m未満 1ヶ月
(手すり先行方式) | 最上部安全手すり | 122
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 |  | ㎡
養生シート | 防炎Ⅰ類 1ヶ月
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 | 122
㎡
脚立足場 | H=1800 1ヶ月
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 | 27.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
更衣室棟 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 13.2
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
1.9
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
7.9
ｍ3
積み込み
7.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 7.2
| 9.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土残土処 | 残土(粘性土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 7.2
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
床付け | つぼ,布掘り
29.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
更衣室棟 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 基礎下 | 1.1
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 土間下 | 2.7
ｍ3
土間下断熱材 | ﾌｫｰﾑポリスチレン3種B ｔ＝30
25.4
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
25.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
更衣室棟 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.14
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.06
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
溶接金網敷き | 径 6 150×150 材工共
25.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
更衣室棟 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21+3 S15
| 粗骨材20 | 3
| 基礎部 |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.4
| 捨コン |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18+3 S15
| 粗骨材20 | 2.8
| 土間 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.4
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 5.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
更衣室棟 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 20.8
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 土間部 | 0.8
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 7.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
29.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
更衣室棟 |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撥水材 | RC面 外部
| ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ同等品 | 7.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
更衣室棟 |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
61.7
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
| 外壁廻(軽鉄軸組沿) | 16.2
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 2
か所
軽鉄開口補強枠 | W=65 1650ｘ500
4方 | 4方長さ＝（1.65+0.5)x2＝4.3ｍ | 4
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 23.7
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600ｘ1100㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 500ｘ 500㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
| 天井点検口用 |  | か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
更衣室棟 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 セルフﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | ｔ＝10
23.7
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
7.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
更衣室棟 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 23.7
| 突付け |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
33.6
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 78
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 間仕切内 ｔ＝50
72.3
㎡
壁 ｸﾛｽ張り | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 材工共 -
76
㎡
壁 補強 | 構造用ラワン合板t=12
0.3
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 23.7
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | ｔ＝50
23.7
㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
35.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
更衣室棟 |  | ユニット及びその他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | 2000ｘ500ｘ150 天端ｺﾝkｼﾞｭﾘｰﾄ金鏝
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 側面打放し | 1
| 鉄筋 D10 ＠200C |  | か所
施設銘板 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 900x300
| ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 | 2
| 合成樹脂焼付塗装 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
更衣室棟 |  | プレファブ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建物 | 鉄骨造平屋建 27.32㎡
| 屋根･水切･笠木･軒樋･庇･外壁ｻｲﾃﾞｨ | 1
| ﾝｸﾞ･ｼｰﾘﾝｸ防水処理含む |  | か所
建方重機16ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(2日程度)
外内部建具(AD-1､AW-1)
外部鉄骨塗装（軒天･庇鉄部現し部
分)2液型ウレタン塗装（DP3級相当)
付属金物一式共
ｱﾝｶｰﾎﾞｰﾙﾄ | M16 L=320
34
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
更衣室棟 |  | 屋外工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 50+150+50
| ﾌｨﾙﾀｰ層(砂) | 36.1
| 不陸整正共 |  | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 縁石A 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 120×120×600 | 4.9
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
U型側溝 | 300A L=900
| SUS細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 1
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
トイレ棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
26.1
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 26.1
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 26.1
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 26.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
トイレ棟 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 63
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
26.7
ｍ3
積み込み
36.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 36.3
| 9.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土残土処 | 残土(粘性土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 36.3
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
トイレ棟 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 基礎下 | 4.3
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
トイレ棟 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.7
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 0.9
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.9
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
トイレ棟 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21+3 S15
| 粗骨材20 | 9
| 基礎部 |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 1.6
| 捨コン |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21+3 S18
| 粗骨材20 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18+3 S15
| 粗骨材20 | 0.5
| 土間 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 9
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.6
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 0.5
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 11.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
トイレ棟 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 16.4
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 根巻部 | 12.7
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 土間部 | 0.3
| - |  | ㎡
埋殺し型枠
12
㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 12.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
53.7
㎡
止水板 | ｸﾆｼｰﾙ 12×28 同等
51.1
ｍ
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) | ｽﾃﾝﾚｽ製
| W400 φ22 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
トイレ棟 |  | タイル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2.3
㎡
喚起誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 300㎜角タイル
| 磁器質相当 無釉 | 17
枚
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
トイレ棟 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
3.8
㎡
壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 | W＝180
| 根巻き天端部分 | 25.8
ｍ
（内部）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 18.4
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| ﾋﾟｯﾄ内 | 12.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
トイレ棟 |  | プレファブ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ | 鉄骨造平屋建 26.08㎡
躯体･内外装仕上･建具･給排水衛生
設備･電気設備一式 (工場制作)
建方重機25ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(1日程度)
| 据付・運搬含む | 1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞｰﾙﾄ | M16 L=320
24
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
トイレ棟 |  | 屋外工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 50+150+50
| ﾌｨﾙﾀｰ層(砂) | 42.7
| 不陸整正共 |  | ㎡
屋外誘導ﾌﾞﾛｯｸ | 300ｘ300ｘ60
| 路床整正、不陸整正共 | 44
| 砂・砕石共 |  | 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 縁石A 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 120×120×600 | 5.1
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
水飲み | 回転自閉式
| 集水枡・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・排水管共 | 1
| 踏み台：擬石､ﾋﾞｼｬﾝ仕上 土工共 |  | か所
雨水浸透桝 | 450角程度
| SUS細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 | 2
| 土工共 |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
Ⅰ.管理棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電灯幹線）
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 35
ｍ
土工費 | 管理棟幹線
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(SUS) |  | 1
個
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
（電灯分岐）
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 58
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 142
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
Ⅰ.管理棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電灯分電盤 | L-1
1
面
電灯分電盤 | L-2
1
面
照明器具 C10
4
台
照明器具 D40
5
台
照明器具 E43
5
台
照明器具 T21
11
台
照明器具 W10
8
台
照明器具 W20
2
台
照明制御器 | 親機
(ｾﾝｻ) |  | 3
個
照明制御器 | 子機
(ｾﾝｻ) |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
自動点滅器 | 100V 3A
1
個
ボックス類 | 管理棟
| 電灯設備/電灯幹線 | 1
式
（コンセント分岐
）
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 268
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
Ⅰ.管理棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 37
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 240
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 256
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
37
ｍ
導入線(PF管内)
26
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 16
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | K
(金属製ｶﾊﾞｰ付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 13
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 1
個
ボックス類 | 管理棟
| 電灯設備/コンセント分岐 | 1
式
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
Ⅰ.管理棟 |  | 弱電用空配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 122
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 17
ｍ
導入線(PF管内)
134
ｍ
端子盤
1
面
複合ｱｳﾄﾚｯﾄ | TV+TEL+LAN
(金属製ｶﾊﾞｰ付) |  | 3
個
合成樹脂製 | 埋込 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
土工費 | 管理棟弱電
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
16
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
Ⅰ.管理棟 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 49
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ | 屋外用
3
個
引きひも非常用押
釦 |  | 6
個
音声誘導機
1
個
ボックス類 | 管理棟
| 誘導支援設備 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
Ⅰ.管理棟 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電力引込み）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
114
ｍ
（ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ天端調
整）
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 管理棟
天端調整 |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
Ⅱ.更衣室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電灯幹線）
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
耐衝撃性 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
(PF管内) |  |  | ｍ
土工費 | 更衣室幹線
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
4
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水(SUS) |  | 1
個
（電灯分岐）
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
Ⅱ.更衣室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | L-K
1
面
照明器具 T21
4
台
照明器具 W10
2
台
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
自動点滅器 | 100V 3A
1
個
ボックス類 | 更衣室棟
| 電灯設備/電灯分岐 | 1
式
（コンセント分岐
）
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | K
(金属製ｶﾊﾞｰ付) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ボックス類 | 更衣室棟
| 電灯設備/コンセント分岐 | 1
式
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
Ⅱ.更衣室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
Ⅱ.更衣室棟 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電力引込み）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
271
ｍ
（ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ天端調
整）
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 更衣室棟
天端調整 |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
Ⅱ.更衣室棟 |  | 移設工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（H15）移 | 据付・撤去工事
設 |  | 1
基
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 50 再使用しない
管 |  | 3
(FEP管)撤去 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
Ⅲ.便所棟 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（電力引込み）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
252
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
（接地工事）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
（ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ天端調
整）
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 便所棟
天端調整 |  | 1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
Ⅰ.管理棟 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機器設備）
ACP-01 | 天井ｶｾｯﾄ型（2方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 4.5kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 5.0kW 2段積架台共 |  | 台
ACP-02 | 天井ｶｾｯﾄ型（2方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 4.0kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 4.5kW |  | 台
ACP-02 | 天井ｶｾｯﾄ型（2方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 4.0kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 4.5kW 2段積架台共 |  | 台
ACP-03 | 天井ｶｾｯﾄ型（4方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 4.5kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 5.0kW |  | 台
ACP-04 | 壁掛露出型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.2kW | 1
| 暖房能力 2.8kW 2段積架台共 |  | 台
ACP-05 | 壁掛露出型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.2kW | 1
| 暖房能力 2.8kW |  | 台
（配管設備）
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 80
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 33
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 47
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 80A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 30
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒共巻き
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
Ⅰ.管理棟 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 管理棟
| 空調設備 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
Ⅰ.管理棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機器設備）
HEU-01 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 100m3/h*50Pa | 1
台
HEU-02 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 230m3/h*50Pa | 1
台
HEU-03 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 330m3/h*50Pa | 1
台
HEU-04 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 100m3/h*50Pa | 1
台
HEU-05 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 100m3/h*50Pa | 1
台
VF-01 | 天井埋込型換気扇
換気扇 | 270m3/h*50Pa | 1
台
VF-02 | 天井埋込型換気扇
換気扇 | 330m3/h*50Pa | 1
台
VF-03 | 天井埋込型換気扇
換気扇 | 170m3/h*50Pa | 1
台
（ダクト設備）
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 44
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 49
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ製円形ﾀﾞｸﾄ | 100mm
(VP) |  | 17
ｍ
亜鉛鉄板性ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 600×200×300H
(低圧用) |  | 1
個
吹出口 | ｱﾙﾐ製ﾌｨﾙﾀｰ付
VHS | 500*100 | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
12
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
7
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.8
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 27
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 23
| 保温厚25 |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
Ⅰ.管理棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 管理棟
| 換気設備 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
Ⅰ.管理棟 |  | 衛生器具設備/消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（衛生器具設備）
洋風便器 | 参考型番：CS20AB
高座面対応床置床 | 洗浄便座(TCF5524A) | 4
排水大便器 |  |  | 組
洋風便器 | 参考型番：CFS498BC
掃除口付床置床排 | 洗浄便座(TCF5524AUP) | 1
水大便器 | しびん洗浄水栓ｵｽﾄﾒｲﾄ(EWCS802AR) |  | 組
小便器 | 参考型番：UFH508CR
床置床排水ﾌﾗｯｼｭﾊ |  | 2
ﾞﾙﾌﾞ |  |  | 組
二連紙巻器 | 参考型番：YH702
棚付 |  | 5
組
洗面器 | 参考型番：L250CM
壁掛手洗器 | 台付自動水栓(電気温水器付) | 2
組
洗面器 | 参考型番：L250CM
壁掛手洗器 | 台付自動水栓 | 4
組
（消火設備）
消火器 ABC10 | 保管箱共
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
Ⅰ.管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
弁桝 | 機 械 VC-1( 550H)
2
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
Ⅰ.管理棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 32A |  | ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
9
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
45
ｍ
土工事 | 管理棟給水設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
Ⅰ.管理棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COB 80A
(防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COB 100A
(防水形) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 3
個
間接排水口 | 80A
1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 50VA2
1
個
①ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | UTK､UT､UTL 400H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
②ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 442H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
③ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 716H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
④ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 741H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
⑤ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 779H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
Ⅰ.管理棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
⑥ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 755H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
⑦ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 709H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
⑧ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 495H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
⑨ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 400H T- 8 | 1
(管理棟) | 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
土工事 | 管理棟排水設備
1
式
既設桝ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 750φ
S-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 |  | 1
(管理棟) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
Ⅰ.管理棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GWH-01 | 連立式ｶﾞｽ瞬間湯沸器
湯沸器 | 屋外設置型 | 1
| 32号相当*3台(1φ-100V) |  | 台
給湯・銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
2
ｍ
給湯・銅管 | 屋内一般 25A(1 B)
1
ｍ
給湯・銅管 | 屋内一般 32A(1 1/4B)
3
ｍ
給湯・銅管 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
12
ｍ
給湯・銅管 | 屋外架空・暗渠 32A(1 1/4B)
2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 32A |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 1
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 管理棟
| 給湯設備 | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
Ⅰ.管理棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
Ⅰ.管理棟 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 9
ｍ
ｶﾞｽ集合装置 | (2+2)本立
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ他 | 1
個
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | 貸与品取付
1
個
ｶﾞｽ栓 | 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
Ⅰ.管理棟 |  | 移設工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（給水設備）
仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
(取外し再取付) |  | 1
個
弁桝 | VC-P
(取外し再取付) |  | 1
組
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
(撤去) |  |  | ｍ
土工事 | 管理棟給水配管移設
1
式
（排水設備）
既設桝天端調整
S-5 300φ |  | 1
(管理棟) |  |  | か所
既設桝天端調整
S-12 300φ |  | 1
(管理棟) |  |  | か所
既設桝天端調整
S-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 |  | 1
(管理棟) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
Ⅱ.更衣室棟 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機器設備）
ACP-11 | 天井ｶｾｯﾄ型（1方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 3.6kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 4.0kW |  | 台
ACP-12 | 天井ｶｾｯﾄ型（1方向）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 3.6kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 暖房能力 4.0kW |  | 台
（配管設備）
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 13
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 13
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 更衣室棟
| 空調設備 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
Ⅱ.更衣室棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機器設備）
VF-11 | 天井埋込型換気扇
換気扇 | 170m3/h*50Pa | 1
台
VF-12 | 天井埋込型換気扇
換気扇 | 180m3/h*50Pa | 1
台
（ダクト設備）
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 0.6
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
Ⅱ.更衣室棟 |  | 移設工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（排水設備）
既設桝天端調整
S-2 300φ |  | 1
(更衣室棟) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 86
Ⅲ.便所棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
地中埋設標 | 鉄 製
9
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
19
ｍ
土工事 | ﾄｲﾚ棟給水設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 87
Ⅲ.便所棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
①ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(ﾄｲﾚ棟) | 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 420H |  | 組
②ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(ﾄｲﾚ棟) | 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 350H |  | 組
土工事 | ﾄｲﾚ棟排水設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 88
Ⅲ.便所棟 |  | 移設工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（給水設備）
仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
(取外し再取付) |  | 1
個
弁桝 | VC-P
(取外し再取付) |  | 1
組
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
(撤去) |  |  | ｍ
土工事 | ﾄｲﾚ棟給水配管撤去
1
式
（排水設備）
既設桝天端調整
S-10 300φ |  | 1
(ﾄｲﾚ棟) |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 89
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H1800×W1800 運搬費共 4ヶ月
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  | 190
ｍ
仮囲い | H=2000 4ヶ月
成型鋼板 | 基本料・設置・撤去・修理費共 | 130
| 運搬費共 |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1800×W3600 運搬費共 4ヶ月
4
か所
仮設鉄板敷 | ｔ＝22 4ヶ月
| 設置・撤去・賃料共 | 314
| 運搬費共 |  | ㎡
舗装済部養生 | 鉄板+砂+防災ｼｰﾄ 4ヶ月
| 基本料・設置・撤去・修理費共 | 643
| 運搬費共 |  | ㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
交通誘導警備員B
100
人
平板載荷試験 | 50KN以内
3
か所
VOC検査料 | 5物質測定 報告書共
7
か所
計