## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
AHU・HEX更新工事
1
式
EHP設置工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
AHU・HEX工事
1
式
EHP工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
AHU・HEX更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備工事
1
式
配管設備工事
1
式
ﾀﾞｸﾄ設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
EHP設置工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備工事
1
式
配管設備工事
1
式
ﾀﾞｸﾄ設備工事
1
式
都市ｶﾞｽ設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
AHU・HEX工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備工事
1
式
中央監視制御設備工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
EHP工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
AHU・HEX更新工事 |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機
AHU-G-1 | 4,800㎥/h | 1
基
全熱交換器 | 回転型全熱交換器
HEX-1 | 6,000㎥/h | 1
基
搬入費 | AHU-G-1,HEX-1
1
式
機械基礎増し打ち | AHU-G-1
1
式
試運転調整費 | 配管・ﾀﾞｸﾄ設備工事共
1
式
撤去費 | AHU・HEX更新工事 機器設備工事
1
式
搬出費 | AHU-G-1,HEX-1,AHU-3
1
式
発生材運搬 | AHU・HEX更新工事・EHP設置工事共
1
式
発生材処分 | AHU・HEX更新工事・EHP設置工事共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
AHU・HEX更新工事 |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 10
ｍ
冷温水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10
| 50A |  | ｍ
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 25A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
電動二方弁 | VY5110J0051
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･排水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 50A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 保温型
1
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
2
個
圧力計 | 水用
2
組
撤去費 | AHU・HEX更新工事 配管設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
AHU・HEX更新工事 |  | ﾀﾞｸﾄ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ | 650×500×500H
| GW50t内貼 | 1
| AHU-G1 |  | 基
OAﾁｬﾝﾊﾞｰ | 800×600×500H
| GW50t内貼 | 1
| AHU-G1 |  | 基
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
8
ｍ
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 49
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
49
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 保温厚25 |  | ㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 375
1
個
撤去費 | AHU・HEX更新工事 ﾀﾞｸﾄ設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
EHP設置工事 |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力14.0kW
PAC-1 | 高効率・耐塩害仕様・高静圧ﾀｲﾌﾟ | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力7.1kW
PAC-2 | 高効率・耐塩害仕様 | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
機械基礎
1
式
撤去費 | EHP設置工事 機器設備工事
1
式
搬出費 | ACU-1,ACU-2
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
EHP設置工事 |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 77
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 77
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 19
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 25A |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 1
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
貫通工事
1
式
防火区画貫通処理
1
式
天井ﾎﾞｰﾄﾞ脱着 | 機器設備工事・ﾀﾞｸﾄ設備工事共
1
式
養生・整理清掃片 | 機器設備工事・ﾀﾞｸﾄ設備工事共
付け |  | 1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満
(簡易型移動式足 |  | 1
場) |  |  | 式
撤去費 | EHP設置工事 配管設備工事
| 水抜き含む | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
EHP設置工事 |  | ﾀﾞｸﾄ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 1200×400×400H
| GW50t内貼 | 1
| PAC-1 |  | 基
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
4
ｍ
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 保温厚25 |  | ㎡
SAﾎｯﾊﾟｰ | 1250×250×400L
| PAC-1 | 1
個
RAﾎｯﾊﾟｰ | 1250×250×275L
| PAC-1 | 1
個
PAC-2
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 800×400×400H
| GW50t内貼 | 1
| PAC-2 |  | 基
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
5
ｍ
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ
SAﾎｯﾊﾟｰ | 850×250×600L
| PAC-2 | 1
個
RAﾎｯﾊﾟｰ | 850×250×250L
| PAC-2 | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 200
1
個
PAC-1,PAC-2共通
撤去費 | EHP設置工事 ﾀﾞｸﾄ設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
EHP設置工事 |  | 都市ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費
1
件
架空配管 | 32
（12m超） |  | 23
増施変 |  |  | ｍ
架空撤去 | 20
（12m超） |  | 17.5
増施変 |  |  | ｍ
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓
20 151-667 |  | 1
個
金属可とう管連絡 | 20
0810644 |  | 1
本
貫通用箱入れ跡ﾓﾙ
ﾀﾙ仮復旧 |  | 2
か所
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ貫通 | 32
（2か所） |  | 2
か所
みなしAS対策 | 13
基本費 |  | 1
件
みなしAS対策 | 11
作業費 |  | 23
ｍ
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
AHU・HEX工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 12
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
M-B盤内改修 | HEX-1に分岐するMCCB3P 100/60 を
| ELCB3P 100/60 に変更 | 1
| 電磁接触器を更新 |  | 式
M-2-2盤内改修 | AHU-G1に分岐するMCCB3P 50/30 を
| ELCB3P 100/40 に変更 | 1
| 電磁接触器を更新 |  | 式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
撤去工事 | 動力設備工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
AHU・HEX工事 |  | 中央監視制御設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
ﾏﾙﾁｻｰﾓｹｰｽ | TY1100Z1000
1
台
室内湿度調節器 | HY6000Z2000
2
台
取付用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 83172617-001
2
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P00
2
台
取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 83157235-001
2
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 | R36TR1UA2100
2
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 | R36TR0UA2100
1
台
面間ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｷｯﾄ | 83168456-004
2
個
ﾄﾗﾝｽ | FRB-100E
2
台
盤関係
自動制御盤 CP-G | ※ｻﾌﾞﾊﾟﾈﾙ
| 設計、板金塗装、機器組付含む | 1
面
自動制御盤 CP-3 | ※ｻﾌﾞﾊﾟﾈﾙ
| 設計、板金塗装、機器組付含む | 1
面
調整費
現地調整費 | ※空調機運転時の立会い含む
1
式
工事費
CP盤（配線配管工 | ・ｻﾌﾞﾊﾟﾈﾙ搬入/据付
事他）2面 | ・機器交換時の電線配管修正 | 1
式
機器取替作業費 | ・温度ｾﾝｻ、湿度調節計の交換や移
設
※電動二方弁2台（AHU-G1、AHU-4系
統）の交換作業（管工事）含まず
| 弁本体の支給のみ行う | 1
| ※差圧ｽｲｯﾁの撤去・取付含まず |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
EHP工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
86
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
50
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 71
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 15
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×150×100
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600×600×200
防水(SUS) |  | 1
個
M-R盤 | 新設分電盤
1
個
支持架台 | 屋上電線管に用いる支持架台
1
式
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
はつり工事 | 電気設備工事
1
式
防火区画貫通処理
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
EHP工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
2
人
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 1ヶ月
10
ｍ
計