## 特定光庭
特定共同住宅等の確認表 | [8 empty] | 特定光庭の判断基準 | （消防庁告示第２号関係） |  | 別紙３
○位置・構造告示 | [7 empty] | （第４） |  |  | 図面番号 | 設計判定 | 消防判定
1 |  | 特定光庭は、次の各号に掲げる基準に適合しない光庭をいうものとする。
| (１) |  |  | 光庭に面する一の住戸等で火災が発生した場合において、当該火災が発生した住戸等(以下「火災住戸等｣という。)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により、当該火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する開口部が受ける熱量が10kw/㎡未満であること。
| (２) |  |  | 光庭が避難光庭に該当する場合は、次に定めるところによる。
|  |  | イ |  |  | 火災住戸等(避難光庭に面するものに限る。以下同じ。)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により当該避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者が受ける熱量が３kw/㎡未満であること。
|  |  | ロ |  |  | 避難光庭にあっては次に定めるところによること。
[5 empty] | (イ) |  | 避難光庭の高さを当該避難光庭の幅で除した値が2.5未満であること。
[5 empty] | (ロ) |  | (イ)により求めた値が2.5以上の場合にあっては、火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層の温度が4ケルビン以上上昇しないこと。
2 |  | 特定光庭に面する開口部及び住戸等に設ける給湯湯沸設備等は、次に定める基準に適合するものであること。
| (１) |  |  | 廊下又は階段室等が特定光庭に面して設けられている場合において、当該特定光庭に面して設ける開口部は、次に定めるところによること。
|  |  | イ |  |  | 特定光庭に面する一の開口部の面積が2㎡以下であり、かつ、一の住戸等の開口部の面積の合計が4㎡以下であること(共同住宅用SP設備が設けられている場合を除く。)。
|  |  | ロ |  |  | 特定光庭の下端に設けられた開口部が常時外気に開放され、かつ、当該開口部の有効断面積の合計が、特定光庭の水平投影面積の1/50以上であること。
| (２) |  |  | (１)以外の特定光庭に面する開口部にあっては、次に定めるところによること。
|  |  | イ |  |  | 開口部には、防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。 ただし、次に定める特定光庭に面する住戸等の開口部((ロ)の特定光庭に面するものにあっては、4階以下の階に存するものに限る。)に防火設備である防火戸を設ける場合は、この限りでない。
[5 empty] | (イ) |  | 特定光庭に面して階段(平成14年消防庁告示第7号に適合する屋内避難階段等の部分に限る。)が設けられている当該特定光庭
[5 empty] | (ロ) |  | その下端に常時外気に開放された開口部(当該開口部の有効断面積が1㎡以上のものに限る。)が存する特定光庭
|  |  | ロ |  |  | 異なる住戸等の開口部の相互間の水平距離は、次に定めるところによること。 ただし、住戸等の開口部の上端から上方に垂直距離1.5ｍ(当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合は、0.9ｍ)以上の範囲にある他の住戸等の開口部については、この限りでない。
[5 empty] | (イ) |  | 同一の壁面に設けられるものにあっては、0.9ｍ以上(当該開口部相互間の壁面に0.5ｍ以上突出したひさし等で防火上有効に遮られる場合を除く。)。
[5 empty] | (ロ) |  | 異なる壁面に設けられるものにあっては、2.4ｍ以上(当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合は、2ｍ以上）。
|  |  | ハ |  |  | 異なる住戸等の開口部の相互間の垂直距離は、1.5ｍ(防火設備ではめごろし戸が設置されている場合は、0.9ｍ）以上(同一壁面上の当該開口部相互間の壁面に0.5ｍ以上突出したひさし等で防火上有効に遮られる場合を除く。)であること。 ただし、同一の壁面の場合は、当該開口部の側端から水平方向に0.9ｍ、異なる壁面の場合は、当該開口部の側端から2.4ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸の場合は、2ｍ）以上の範囲にある他の住戸等の開口部については、この限りでない。
|  |  | ニ |  |  | 一の開口部の面積が1㎡以下で、かつ、一の住戸等の一の階の開口部の面積の合計が2㎡以下であること。
| (３) |  |  | 特定光庭に面して給湯湯沸設備等を設ける場合は、次に定めるところによる。
|  |  | イ |  |  | 平成14年消防庁告示第7号に適合する屋内避難階段等の部分が存する特定光庭に限り設置することができる。
|  |  | ロ |  |  | 防火上有効な措置が講じられたものであること。