屋外広告物点検結果報告書

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

| 表示・設置年月日 |  | 年 月 日 |  | 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告物等の種類 |  | □屋上利用 □壁面利用 □壁面突出 □建植広告物 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 上端の地上からの高さ４ｍ超の広告物等の有無 （有の場合はその種類） |  |  |  | □無 □有（種類 ） |  |  |  |
| 点検者 （法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び 点検者の氏名） |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 会社名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 | （ ） － 番 |  |  |  |  |
|  |  | 資格名称 | □屋外広告士 □講習会修了者 □職業訓練指導員 □技能検定合格者 □職業訓練修了者 □サインボードクリエーター □建築士 □電気工事士□特殊電気工事資格者 □電気主任技術者 □点検技能講習修了者 |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  | 異常の 有・無 | 異常に対する評価 |  | 改善の概要と実施時期 |
| 基礎部・上部構造 | □ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |
|  | □ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | □ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 支持部 | □ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |
|  | □ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 取付部 | □ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |
|  | □ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | □ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 広告板 | □ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |
|  | □ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | □ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 照明装置 | □ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |
|  | □ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | □ 周辺機器の劣化、破損 |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| その他 | □ その他点検した事項 （ ） |  |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済み・改善予定 時期： 年 月 |

備考１　上端の地上からの高さが４ｍを超える広告物等の場合は、「点検者」の「資格名称」欄にレ点を入れてください。

２　「点検項目」欄の点検対象となる項目にレ点を入れてください。

３　「異常の有・無」及び「異常に対する評価」欄は、該当事項を○で囲んでください。

４　「改善の概要と実施時期」欄は、異常に対する評価が要改善の場合は「改善済み」又は「改善予定」を〇で囲み、改善の概要及び改善の時期を記入してください。