## 設備点検
別紙④
令 和 3 年 度 保守点検報告書
|  |  | 建物名称 ふれあいプラザあかし西 | [5 empty] | 所在地 明石市二見町東二見１８３６番地の１
|  |  | 建物概要 （構造） 鉄筋コンクリート造 地下１階、地上３階建て | [5 empty] | （敷地面積） 4,218.42㎡ （延床面積） 5,598.34㎡
管理項目 |  |  |  | 実施周期 | 業 務 実 施 予 定 （月）
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考
1 | 電気設備保守
|  | 電気設備維持管理 |  | １ 回／月 | [12 empty] | ※２月の休館日に停電作業を実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4 to 業 務 実 施 予 定 （月） 3
|  | 自家発電設備点検 |  | １ 回／月 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4 to 業 務 実 施 予 定 （月） 3
2 | ガス廃熱投入型吸収式冷温水機保守業務
|  | 吸収式冷温水機点検 |  | ４ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 5: ○ 冷房切換; 業 務 実 施 予 定 （月） 8: ○ 冷房中; 業 務 実 施 予 定 （月） 10: ◎ 暖房切換; 業 務 実 施 予 定 （月） 2: ○ 暖房中 | ※10月にチューブブラッシング・吸収液分析及びインヒビター補充
|  | 冷却塔点検 |  | ５ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 5: ○ ｼｰｽﾞﾝ前; 業 務 実 施 予 定 （月） 6: ○ ｼｰｽﾞﾝ中; 業 務 実 施 予 定 （月） 7: ○ ｼｰｽﾞﾝ中; 業 務 実 施 予 定 （月） 8: ○ ｼｰｽﾞﾝ中; 業 務 実 施 予 定 （月） 9: ○ ｼｰｽﾞﾝ中
3 | 空気調和機・ファンコイルユニット保守業務
|  | 空気調和機点検 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※フィルター清掃含む。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
|  | ファンコイルユニット点検 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※フィルター清掃含む。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 全熱交換器点検 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※熱素子・フィルター清掃含む。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 11
4 | マルチエアコン設備等保守業務
|  | ルームエアコン点検 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※フィルター清掃含む。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
|  | 電気ヒートポンプエアコン点検 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※フィルター清掃含む。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
|  | ガスヒートポンプエアコン点検 |  | ２ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 8: ○ 内機点検; 業 務 実 施 予 定 （月） 12: □ 外機点検; 業 務 実 施 予 定 （月） 2: ○ 内機点検 | ※室内機点検時に、フィルター清掃含む。
|  | コージェネレーションパッケージ点検 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 10
|  | フロン抑制簡易点検 |  | ４ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
5 | ポンプユニット類等保守業務
飲料水用
|  | 直結増圧給水ポンプ点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 11
|  | ウォータークーラー点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 11
熱源用
|  | 熱源水循環ポンプ点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 温水循環ポンプ点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 冷温水循環ポンプ点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 冷却水循環ポンプ点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 8
|  | 熱交換器点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 膨張水槽点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
|  | 冷温水ヘッダー（往）（還）点検 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
6 | 非常業務兼用放送設備 |  |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※消防設備点検にて実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
7 | 消防設備保守
|  | 消防設備（外観、機能点検・総合点検） |  | ２ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 6: ○ 総合点検; 業 務 実 施 予 定 （月） 12: ○ 外観 機能点検 | ※6月に総合点検を実施。
|  | 防火対象物点検、報告 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 12
8 | 非常用自家発電設備保守業務 |  |  | ２ 回／年 | [12 empty] | １２月にメーカーC点検修繕予定 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
9 | 中央監視盤保守業務 |  |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※空調自動制御機器点検にて実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
10 | 空調自動制御機器保守業務 |  |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
11 | エレベータ設備保守業務 |  |  | ４ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 5: ○; 業 務 実 施 予 定 （月） 8: ○; 業 務 実 施 予 定 （月） 11: ◎ 法定点検; 業 務 実 施 予 定 （月） 2: ○ | ※FM契約。法定点検年1回
12 | 昇降装置保守業務 |  |  | ４ 回／年 | 業 務 実 施 予 定 （月） 5: ○; 業 務 実 施 予 定 （月） 8: ○; 業 務 実 施 予 定 （月） 11: ◎ 法定点検; 業 務 実 施 予 定 （月） 2: ○ | ※FM契約。法定点検年1回
13 | 自動ドア保守点検業務 |  |  | ４ 回／年 | [12 empty] | ※セミフルメンテナンス | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 12; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
14 | ピアノ保守業務 |  |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※多目的室のピアノの調律。(コンサートの状況に応じて変更。) | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 11
15 | 駐車場管制設備保守業務 |  |  | ３ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 10; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
16 | 電話交換設備保守点検業務 |  |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
17 | 難聴者用ループコイル保守点検業務 |  |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※休館日に実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4; 業 務 実 施 予 定 （月） 10
18 | 環境衛生管理業務
|  | ねずみ、こん虫等防除業務 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | ※共用部厨房及び水周り箇所を重点的に実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4; 業 務 実 施 予 定 （月） 10
|  | 空気環境測定 |  | ６ 回／年 | [12 empty] | ※1～3階各２箇所及び地下階1箇所、外気測定実施。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 1; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
19 | 建築設備業務
|  | 建築設備定期点検 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 11
|  | 防火設備定期点検 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 11
20 | ばい煙量等測定(吸収式冷温水機) |  |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
| 特殊建築物等定期調査 |  |  | 1回／3年 | [12 empty] | ※令和5年度10月に実施予定。
| フロン抑制定期点検 |  |  | １回／3年 | [12 empty] | ※令和5年度12月に実施予定。
| 陶芸室 沈殿槽清掃 |  |  | ４ 回／年 | [12 empty] | ※ふれあいプラザあかし西とは別契約 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 12; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
法定点検の日程に注意。 (長時間停止するため)

## 清掃
令 和 3 年 度 保守点検報告書
|  | 建物名称 ふれあいプラザあかし西 | [5 empty] | 所在地 明石市二見町東二見１８３６番地の１
|  | 建物概要 （構造） 鉄筋コンクリート造 地下１階、地上３階建て | [5 empty] | （敷地面積） 4,218.42㎡ （延床面積） 5,598.34㎡
管理項目 |  |  | 実施周期 | 業 務 実 施 予 定 （月）
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考
| 床ワックス塗装及び艶出し |  | ６ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 1; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
| ガラス（窓・間仕切）及びサッシ外部清掃 |  | ６ 回／年 | [12 empty] | ５，１１月は内外共 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 1; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
| カーペットクリーニング |  | ４ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 1; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
| 床洗浄 清掃 |  | ４ 回／年 | [12 empty] | グリストラップ清掃と合わせて行う部分と、床ワックス掛けと合わせて行う部分とに分ける。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 5; 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 11; 業 務 実 施 予 定 （月） 1
| ブラインド清掃 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4; 業 務 実 施 予 定 （月） 10
| グリストラップ清掃 |  | ６ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4; 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 10; 業 務 実 施 予 定 （月） 12; 業 務 実 施 予 定 （月） 2
| フード清掃 |  | ２ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 4; 業 務 実 施 予 定 （月） 10
| 照明器具清掃 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 11
| 壁面高所塵払 |  | １ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 10
| 吹出口及び吸込口清掃 |  | ４ 回／年 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 9; 業 務 実 施 予 定 （月） 12; 業 務 実 施 予 定 （月） 3
| 排水溝・会所清掃 |  | ４ 回／年 | [12 empty] | 4回に分けて行う。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 6; 業 務 実 施 予 定 （月） 8; 業 務 実 施 予 定 （月） 10; 業 務 実 施 予 定 （月） 12
| 除 草 |  | ２ 回／年 | [12 empty] | 指定月はありますが、随時とします。 | bar: 業 務 実 施 予 定 （月） 7; 業 務 実 施 予 定 （月） 10
＜ 備 考 ＞ |  |  |  | 業 務 実 施 予 定 （月） 3: R3年４月1日作成
ＴＲＣ：床洗浄ワックス掛け、ガラス清掃、カーペットクリーニング、床洗浄
外部清掃：ブラインド清掃、グリストラップ・フード清掃、排水溝・会所清掃、床洗浄
山陽アメニティサービス株式会社