## 維持管理業務整理表
[5] 施設維持管理業務整理表（生涯学習センター）
委託名 | 概要 | 点検保守概要 | 回数・実施時期 | 適用法令 | 必要資格等 | 備 考
(1) 舞台操作業務 | 専門の技術者を配置し、ホールにおける催し物の進行に支障のないよう舞台関係諸設備について、準備と操作を行う | 照明、音響、映写等、ホールの使用のないときにおいても十分な整備・点検を行う | 通年 | ― | ―
(2) 舞台吊物装置保守点検業務 | ホールに設置されているスクリーン等の吊物装置を安全かつ良好な状態に保つ | 常に正常な状態で操作できるよう整備・調整を行う | 年３回以上 | ― | ―
(3) 舞台照明設備保守点検業務 | 舞台照明設備の機能を維持し、安全かつ良好な状態に保つ | 調光装置、調光操作卓、舞台袖操作盤等の保守点検並びに総合動作テストを行う | 年１回以上 | ― | ―
(4) 施設清掃業務 | 美観の保持、衛生の確保を行う | 日常清掃（開館日）及び定期清掃（休館日）を行う | 通年 | ― | ―
(5) 設備保守点検業務 | 設備の機能を安全かつ良好な状態に保つ | 電気・照明・空調・給排水・衛生設備等について、目視・簡易な調整・機器の清掃・測定記録等を行う | 通年 月１回 | ― | ―
(6) 機械警備業務 | 施設における財産の保護と安全の確保のため、機械警備システムによる遠隔監視を行う | 各階に各種感知器等を設置し、防犯・安全管理を遠隔操作により行う | 通年 | ― | ―
(7) 夜間警備・受付業務 | 開館日夜間において、施設の財産の保護と安全の確保のため、常駐警備を行うとともに、施設利用者の受付対応を行う | 警備員を配置し、防犯・安全管理及び鍵渡し等の受付業務を行う 受付業務については、施設職員での対応も可 | 通年 | ― | ―
(8) 空調設備保守点検業務 | 空調設備の故障を予知、予防するとともに、機能を維持し安全かつ良好な状態に保つ | オンライン診断監視及びオフラインによる定期点検を行う | 年１回 | ― | ―
(9) 空調自動制御機器保守点検業務 | 空調自動制御器の機能を維持し、安全かつ良好な状態を保つ | 熱源系統、冷却塔系統、空調機系統、ファンコイル系統等の定期保守点検を行う | 年１回 | ― | ―
(10) 電気式チラー（空冷ヒートポンプチラー）保守点検業務 | 電気式チラー（空冷ヒートポンプチラー）の機能を維持し、安全かつ良好な状態を保つ | 圧縮機、熱交換器、冷媒系統、保護機器、電気系統、送風機系統、ポンプ系統等の定期保守点検を行う | 年４回 | ― | ―
(11) ＡＶシステム保守点検業務 | ＡＶシステム・視聴覚機材の機能を維持し、常に安全かつ良好な状態に保つ | ＡＶシステム及び視聴覚機材の定期、緊急保守点検を行う | 年１回 | ― | ―
(12) 中央監視盤保守点検業務 | 中央監視盤の機能を維持し、安全かつ良好な状態に保つ | 中央監視盤の定期保守点検を行う | 年１回 | ― | ―
(13) ホームページ運用保守点検業務 | ホームページを開設し、システムの可用性の確保、セキュリティ対策の強化などにより、安定稼働と機能充実を図る | ソフトウェア及びハードウェアの保守管理を行う | 通年 | ― | ―
(14) 施設予約管理システム運用業務 | サーバ機、端末を設置し、施設予約管理システムを円滑に運用する | 必要な機能を備えるとともに、利用者の利便性の向上を図る | 通年 | ― | ―
(15) ピアノ調律業務 | ピアノの機能を十分に発揮するため点検・調整を行う | 鍵盤調整、ペダル調整等の調整を行う | 年１回 | ― | ―
(16)吸塵吸水マット交換業務 | 施設の美観・衛生の確保のため、ため点検・調整を行う | 各階入口の吸塵吸水マット及び調理実習室の衛生マットの交換を行う | 吸塵吸水 月２回 衛生 月１回 | ― | ―