[1]　施設維持管理業務の基準

Ⅰ．総　則

１．概要

対象施設の電気・機械設備の運転・監視･操作及び保守点検業務を円滑に実施するために、必要な事項を定めたものである。

２．対象施設・設備

明石市生涯学習センターの設備概要は別紙のとおりとする。

３．法令の遵守等

(1) 維持管理業務において、下記の法令等を遵守すること。

①消防法

②建築物における衛生的環境の確保に関する法律（「ビル管法」）

③労働安全衛生法

④ボイラー及び圧力容器安全規則

⑤建築基準法

⑥駐車場法

⑦その他関係法令

４．業務責任者の選任

業務の実施に先立ち業務責任者を選任すること。

５．法定資格者の選任

法定資格者一覧表のとおり、遵守すること。

６．消耗品等

業務に必要な工具類、消耗品等は、指定管理者が負担する。

７．業務の引継ぎ

指定管理者は指定期間終了時、引継ぎに必要な期間において「次期指定管理者」に対して本仕様書に記載する業務に関する引継ぎを行わなければならない。

８．その他

本仕様書に記載なきことも施設及び設備の維持管理に必要な事項はこれを行うこと。

Ⅱ．保全業務

１．全体業務計画書

保守業務を実施するにあたって、全体業務計画書を作成すること。

２．維持管理業務

(1) 維持管理業務は[５]施設維持管理業務整理表（以下「業務整理表」という。）及び業務仕様書等を参考にして、適正な維持管理を行うこと。

業務内容・保守点検周期については、業務整理表及び業務仕様書を基本とするが、記載がなくても、その他維持管理上必要な点検内容・項目については、適宜行うこと。

(2) 保守点検業務は業務種別に応じて、実績があり、充分な知識・熟練技術を有する専門技術員により行うこと。

(3) 維持管理業務における保守点検を行うにあたって、要領書及び計画書を作成し、適正な保守点検を行い、終了時には保守点検年月日・内容等（写真を添付）が分かるように報告書を作成し、保守点検報告書は３年間保存しておくこと。

(4) 業務遂行にあたっては、事故防止、安全保持に充分注意し、万一事故発生の場合は、指定管理者において一切の責任を負うものとする。

(5) 指定管理者は環境に関する規制法・規制条例を遵守し、環境への負荷を最小限にするための適切な方法を講じること。