## 保守要件対応可否表
様式１３
■運用保守要件対応可否回答表
【記入要領】
①本業務で必要な要件を「要件」欄に記載しています。
②「要件」欄の記載内容に対する回答を以下のとおり「対応可否」欄にリストから選択してください。
〇：対象要件に対応可能
✕：対象要件に対応不可
△：対象要件に条件付きで対応可能 （※「補記」への記載を必須とします）
③回答内容に条件や補足、アピールポイントがある場合は、「補記」欄に記載してください。
| 分類 | 項番 | 要件 | 回答要領 | 回答 | 補記
ガバメントクラウド接続回線
|  | 1-1 | 設置済機器に障害が発生した場合の対応作業（機器交換、Configの復元、結線など）は、事業者の保守作業の範囲で対応する | ・全ての作業を事業者で対応する場合：〇 ・全ての作業を明石市で対応する場合：✕ ・一部の作業を事業者が対応する場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-2 | 通信回線を監視し、異常発生時に冗長回線で運用が継続していることと障害復旧後に主回線の通信に切り換わっていいることを報告する | ・報告方法を選択 ・選択肢に該当しない場合は、"その他" を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-3 | 通信回線の異常発生から報告までの時間 | ・異常発生から報告に要する時間を選択 ・"11分以上"を選択する場合は、対応可能時間を「補記」欄に記載 ・条件や制限を伴う場合は、 "その他" を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-4 | 通信機器のファームウェアのアップデートやセキュリティパッチを適用する | ・全ての作業を事業者で対応する場合：〇 ※ファームウェアやセキュリティパッチが公開されてから適用されるまでの期間を「補記」欄に記載 ・全ての作業を明石市で対応する場合：✕ ・一部の作業を事業者が対応する場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載 ※"✕" あるいは "△" の場合、操作手引書の提供を必須とします
|  | 1-5 | 通信機器の設定情報の更新管理を実施する | ・更新管理を事業者で対応する場合：〇 ・更新管理を明石市で対応する場合：✕ ・更新管理の実施に条件がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-6 | 本市のセキュリティポリシーを遵守し、ファイアウォールの設定と監視を行う | ・セキュリティポリシーを遵守したファイアウォールの設定に加えてログの監視と報告を行う場合：〇を記載し、ログの監視と報告の内容と頻度を「補記」欄に記載 ・ログの監視と報告に対応できず、ファイアウォールの設定に条件がある場合：✕ ・対応に条件がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-7 | 将来、接続回線の変更（LGWANや県の情報ハイウェイを活用）を検討する際に協力に応じる | ・保守の範囲で設定変更作業まで対応する場合：〇 ・別契約での対応となる場合：✕ ・対応に条件がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-8 | 受付時間は、24時間365日に対応する | ・保守の範囲で24時間365日に対応できる場合：〇 ・受付は保守の範囲で対応しない場合：✕ ・時間帯に制限がある場合：△を記載し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-9 | 障害対応は、24時間365日に対応する | ・電話とメール受付の両方に対応できる場合：〇 ・対応は保守の範囲で対応しない場合：✕ ・時間帯に制限がある場合：△を記載し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-10 | 機器の故障対応時間は、24時間365日に対応する （障害状況や冗長化の度合いで調整） | ・保守の範囲で24時間365日に対応できる場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・時間帯に制限がある場合：△を記載し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-11 | 機器の故障で業務停止を伴う場合は、予備機などを利用して即時対応を可能とする | ・保守の範囲で即時対応が可能な場合：〇を記載し、即時対応方法を「補記」欄に記載 ・保守の範囲で即時対応ができない場合：✕ ・即時対応する場合に制限がある場合：△を記載し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 1-12 | 機器の故障対応は、迅速にオンサイト保守で対応する | ・駆けつけ時間が2時間以内の場合：〇 ・オンサイト保守に対応していない場合：✕ ・駆けつけ時間が2時間以上となる場合などの制限がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
ＮＷ運用管理補助運用保守業務
|  | 2-1 | 接続先の追加、接続方式の変更などの設定作業は、1年度あたり3回までの作業を保守作業の範囲で対応する | ・3回/年度の設定変更に対応している場合：〇 ※3回以上に対応できる場合は、対応回数を「補記」欄に記載 ・保守の範囲で設定変更に対応しない（都度費用が必要）場合：✕ ・設定変更作業の対応回数や対応作業に制限がある場合は：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-2 | ネットワークアカウント環境に対し、本市からの依頼に応じた接続設定の変更に対応する | ・保守の範囲で設定変更に対応している場合：〇 ・保守の範囲で設定変更に対応しない（都度費用が必要）場合：✕ ・保守の範囲で対応する作業に制限がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-3 | ネットワークアカウントの設定情報については、当初構築分と合わせて変更内容を管理する | ・保守の範囲で設定情報の履歴管理に対応する場合：〇 ・設定情報の履歴管理に対応しない場合：✕ ・設定情報の管理や対応作業に制限や条件がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-4 | ネットワークアカウントを監視し、問題発生時に障害原因を特定して修復し、ネットワークのサービスレベルを維持する | ・保守の範囲で監視と問題発生時の修復に対応する場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・保守の範囲で対応する作業に制限がある場合：△を記載し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-5 | 本市からの問い合わせに対応し、ネットワーク関連の問題を解決する | ・保守の範囲で問い合わせに対応する場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕
|  | 2-6 | ネットワークの利用状況のレポートを作成し、報告する | ・保守の範囲でレポート作成と報告に対応する場合：〇 ※レポートを報告する頻度を「補記」欄に記載 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・別途提案がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-7 | リソースの使用状況を監視し、コスト最適化の提案を行う | ・保守の範囲で監視とコストの最適化に対応する場合：〇 ※コスト最適化の具体的な内容を「補記」欄に記載するか、別途（任意様式）にて提案願う ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・保守の範囲で対応する作業に制限がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-8 | ＡＷＳのコストと請求を定期的に監視し、不正な使用があれば検出し、報告する | ・保守の範囲で監視と不正時の報告に対応する場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕
|  | 2-9 | 受付窓口は、電話受付および自動メール通報に対応する | ・電話とメール受付の両方に対応できる場合：〇 ・電話とメール受付の両方に対応できない場合：✕ ・受付方法に制限がある場合：△を選択し、対応方法を「補記」欄に記載
|  | 2-10 | 受付時間は、24時間365日に対応する | ・保守の範囲で24時間365日に対応できる場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・時間帯に制限がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-11 | 通常保守の対応時間は、平日の9：00から17：00に業務の復旧・継続を最優先したうえで対応する | ・保守の範囲で対応できる場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・対応可能な条件条件がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載
|  | 2-12 | 障害対応時間は、24時間365日に対応する | ・保守の範囲で24時間365日に対応できる場合：〇 ・保守の範囲で対応しない場合：✕ ・時間帯に制限がある場合：△を選択し、その内容を「補記」欄に記載