## 訪問入浴
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）訪問入浴介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 専用の事務室 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する （区画が明確に特定されている場合は他の事業と同一の事務室でも可）
| 相談スペース | 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する
| 手洗い場 | 手指を洗浄するための設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
鍵付き書庫
浴槽
車両
使い捨ての手袋等感染を予防するための備品
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 通所介護
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 通所介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 食堂及び機能訓練室 | 食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること
静養室
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
空調設備
鍵付き書庫
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 通所リハ
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）通所リハビリテーション |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 専用の部屋 | ３平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とすること
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
空調設備
鍵付き書庫
指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 短期入所生活
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）短期入所生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | 耐火建築物であること（条件により準耐火建築物でも可）
| 居室 | ①定員は4人以下 ②利用者1人あたり10.65㎡以上 ③日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災について十分考慮すること
| 食堂 | 合計した面積は3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上とすること
機能訓練室
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること
| 便所 | 要介護者が使用するのに適したものとすること
| 洗面設備 | 要介護者が使用するのに適したものとすること
医務室
静養室
面談室
介護職員室
看護職員室
| 調理室 | ①食器等を消毒する設備 ②食器・食品等を清潔に保管する設備 ③防虫及び防鼠の設備 を設けること
洗濯室又は洗濯場
| 汚物処理室 | 他の設備と区別された一定のスペース
介護材料室
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上
| 常夜灯 | 廊下、便所その他必要な場所に設けること
| 階段 | 傾斜を緩やかにすること
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
| （傾斜路） | （居室等が2階以上の階にありエレベーターを設けない場合に必要）傾斜はゆるやかにし、表面は粗面又はすべりにくい材料で仕上げるものとする
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 短期入所生活 (ユニット)
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）短期入所生活介護（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | 耐火建築物であること（条件により準耐火建築物でも可）
| ユニット | 1ユニットの利用定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること
| 居室 | ①利用者1人あたり10.65㎡以上（洗面設備の面積を含み、便所の面積を除く） ②定員は基本1人 ③当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける ④日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災について十分考慮すること
| 共同生活室 | ①いずれかのユニットに属する ②当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有する ③他のユニットの利用者が通過することなく事業所内の他の場所に移動することができるようになっていること ④当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることができる備品を備える ⑤車いすが支障なく通行できる
| 洗面設備 | ①居室ごとに設けることが望ましい ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室ごとに設けることが望ましい ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 浴室 | ①居室のある階ごとに設けることが望ましい ②要介護者が入浴するのに適したものとすること
医務室
| 調理室 | ①食器等を消毒する設備 ②食器・食品等を清潔に保管する設備 ③防虫及び防鼠の設備 を設けること
洗濯室又は洗濯場
| 汚物処理室 | 他の設備と区別された一定のスペース
介護材料室
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上
| 常夜灯 | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に設けること
| 階段 | 傾斜を緩やかにすること
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
| （傾斜路） | （居室等が2階以上の階にありエレベーターを設けない場合に必要）傾斜はゆるやかにし、表面は粗面又はすべりにくい材料で仕上げるものとする
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
共同生活室のテーブル、椅子等
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 短期入所療養
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）短期入所療養介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
※施設・病院等の場合はそれぞれの法に規定する設備を有すること
診療所の場合は下記
| 病室 | 利用者1人あたり6.4㎡以上
浴室
機能訓練を行うための場所
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 特定施設
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）特定施設入居者生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | ①耐火建築物又は準耐火建築物であること ②利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること
| 介護居室 | ①定員は1人 ②プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さ ③地階に設けてはならない ④1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること
| 一時介護室 | 介護を行うために適当な広さを有すること
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに設置 ②非常用設備を備えていること
| 食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
機能訓練室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 特定施設 (外部利用)
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | ①耐火建築物又は準耐火建築物であること ②利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること
| 居室 | ①定員は基本1人 ②プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さ ③地階に設けてはならない ④1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに設置 ②非常用設備を備えていること
| 食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 福祉用具貸与
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）福祉用具貸与 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 福祉用具の保管のために必要な設備 | ①清潔である ②既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること
| 福祉用具の消毒のために必要な器材 | 取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること
利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 福祉用具販売
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 特定（介護予防）福祉用具販売 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 福祉用具販売の提供のために必要なその他の設備及び備品等 | ①清潔である ②既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること
購入申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 定期巡回
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 専用の事務室 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する （区画が明確に特定されている場合は他の事業と同一の事務室でも可）
| 相談スペース | 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する
| 手洗い場 | 手指を洗浄するための設備
利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
利用者に配布するケアコール端末
鍵付き書庫
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地密通所
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型通所介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 食堂及び機能訓練室 | 食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること
静養室
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
空調設備
鍵付き書庫
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 認知通所
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）認知症対応型通所介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 食堂及び機能訓練室 | 食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること
静養室
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
事務室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
空調設備
鍵付き書庫
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 小多機
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）小規模多機能型居宅介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 居間及び食堂 | ①利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保する ②機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保する（通いサービスの利用定員が15人超の場合は1人当たり3㎡以上）
台所
| 宿泊室 | ①定員は基本1人 ②床面積は7.43㎡以上 ③個室以外の宿泊室は7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上で、利用者のプライバシーが確保されたものであること
浴室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## GH
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）認知症対応型共同生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 共同生活住居 | ①共同生活住居の数は１以上3以下 ②入居定員は5人以上9人以下
| 居室 | ①定員は基本1人 ②7.43㎡以上
| 居間及び食堂 | ①同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい ②利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保する
| 台所 | ①居室ごとに設けることが望ましい ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 浴室 | ①居室ごとに設けることが望ましい ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地密特定施設
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | ①耐火建築物又は準耐火建築物であること ②利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること
| 介護居室 | ①定員は1人 ②プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さ ③地階に設けてはならない ④1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること
| 一時介護室 | 介護を行うために適当な広さを有すること
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに設置 ②非常用設備を備えていること
| 食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
機能訓練室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地密特養
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 居室 | ①定員は基本１人 ②利用者1人あたり10.65㎡以上 ③ブザー又はこれに代わる設備を設ける
| 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設ける
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること
| 洗面設備 | ①居室のある階ごとに設ける ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに居室に近接して設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③要介護者が使用するのに適したものとすること
| 医務室 | ①医療法第1条の5第2項に規定する診療所とする ②入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備える ③必要に応じて臨床検査設備を設ける
| 食堂 | ①それぞれ必要な広さを有する ②合計した面積は3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とする ③必要な備品を備えること
機能訓練室
| 廊下 | ①廊下幅は1.5m以上 ②中廊下幅は1.8m以上
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 地密特養 (ユニット)
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| ユニット | 1ユニットの利用定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること
| 居室 | ①定員は基本１人 ②利用者1人あたり10.65㎡以上 ③ブザー又はこれに代わる設備を設ける ④いずれかのユニットに属する ⑤当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける
| 共同生活室 | ①いずれかのユニットに属する ②当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有する ③2㎡に当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とする ④必要な設備及び備品を備える ⑤他のユニットの入居者が通過することなく事業所内の他の場所に移動することができるようになっている ⑥当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることができる備品を備える ⑦車いすが支障なく通行できる
| 洗面設備 | ①居室のある階ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数設ける ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③要介護者が使用するのに適したものとすること
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること
| 医務室 | ①医療法第1条の5第2項に規定する診療所とする ②入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備える ③必要に応じて臨床検査設備を設ける
| 廊下 | ①廊下幅は1.5m以上 ②中廊下幅は1.8m以上
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 看多機
（標準様式３）
|  |  | サービス種類 （ | 看護小規模多機能型居宅介護 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 居間及び食堂 | ①利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保する ②機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保する（通いサービスの利用定員が15人超の場合は1人当たり3㎡以上）
台所
| 宿泊室 | ①定員は基本1人 ②床面積は7.43㎡以上 ③個室以外の宿泊室は7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上で、利用者のプライバシーが確保されたものであること
浴室
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 特養
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人福祉施設 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 居室 | ①定員は基本１人 ②利用者1人あたり10.65㎡以上 ③ブザー又はこれに代わる設備を設ける
| 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設ける
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること
| 洗面設備 | ①居室のある階ごとに設ける ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室のある階ごとに居室に近接して設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③要介護者が使用するのに適したものとすること
| 医務室 | ①医療法第1条の5第2項に規定する診療所とする ②入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備える ③必要に応じて臨床検査設備を設ける
| 食堂 | ①それぞれ必要な広さを有する ②合計した面積は3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とする ③必要な備品を備えること
機能訓練室
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 特養 (ユニット)
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人福祉施設（ユニット型） |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| ユニット | 1ユニットの利用定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること
| 居室 | ①定員は基本１人 ②利用者1人あたり10.65㎡以上 ③ブザー又はこれに代わる設備を設ける ④いずれかのユニットに属する ⑤当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける
| 共同生活室 | ①いずれかのユニットに属する ②当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有する ③2㎡に当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とする ④必要な設備及び備品を備える ⑤他のユニットの入居者が通過することなく事業所内の他の場所に移動することができるようになっている ⑥当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることができる備品を備える ⑦車いすが支障なく通行できる
| 洗面設備 | ①居室ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数設ける ②要介護者が使用するのに適したものとすること
| 便所 | ①居室ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③要介護者が使用するのに適したものとすること
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること
| 医務室 | ①医療法第1条の5第2項に規定する診療所とする ②入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備える ③必要に応じて臨床検査設備を設ける
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 老健
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護老人保健施設 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | 耐火建築物であること（条件により準耐火建築物でも可）
| 療養室 | ①定員は４人以下 ②入所者1人あたり8㎡以上 ③地階に設けてはならない ④1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること ⑤寝台又はこれに代わる設備を設ける ⑥入所者の身の回り品を保管することができる設備を備える ⑦ナース・コールを設ける
| 診察室 | 医師が診察を行うのに適切なものとする
| 機能訓練室 | ①1㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上とする ②必要な器械・器具を備える
| 談話室 | ①入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有する ②ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備える
| 食堂 | 2㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上とする
| 浴室 | ①身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする ②一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設ける
| レクリエーション・ルーム | ①レクリエーションを行うために十分な広さを有する ②必要な設備を備える
| 洗面所 | 療養室のある階ごとに設ける
| 便所 | ①療養室のある階ごとに設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③身体の不自由な者が使用するのに適したものとする ④常夜灯を設ける
サービス・ステーション
| 調理室 | ①食器等を消毒する設備 ②食器・食品等を清潔に保管する設備 ③防虫及び防鼠の設備 を設けること
洗濯室又は洗濯場
汚物処理室
| エレベーター | 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること
| 階段 | ①療養室等が3階以上の階にある場合は、避難階段を2以上設けること ②両側に手すりを設けること ③傾斜は緩やかにする
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上 ※幅は手すりから測定する ③両側に手すりを設ける ④常夜灯を設ける
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 医療院
（標準様式３）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護医療院 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
| 建物 | 耐火建築物であること（条件により準耐火建築物でも可）
| 療養室 | ①定員は４人以下 ②入所者1人あたり8㎡以上 ③地階に設けてはならない ④1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること ⑤寝台又はこれに代わる設備を設ける ⑥入所者の身の回り品を保管することができる設備を備える ⑦ナース・コールを設ける
| 診察室 | 医師が診察を行うのに適切なものとする
処置室
| 機能訓練室 | ①1㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上とする ②必要な器械・器具を備える
| 談話室 | ①入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有する ②ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備える
| 食堂 | 2㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上とする
| 浴室 | ①身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする ②一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設ける
| レクリエーション・ルーム | ①レクリエーションを行うために十分な広さを有する ②必要な設備を備える
| 洗面所 | 療養室のある階ごとに設ける
| 便所 | ①療養室のある階ごとに設ける ②ブザー又はこれに代わる設備を設ける ③身体の不自由な者が使用するのに適したものとする ④常夜灯を設ける
サービス・ステーション
| 調理室 | ①食器等を消毒する設備 ②食器・食品等を清潔に保管する設備 ③防虫及び防鼠の設備 を設けること
洗濯室又は洗濯場
汚物処理室
| エレベーター | 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること
| 階段 | ①療養室等が3階以上の階にある場合は、避難階段を2以上設けること ②両側に手すりを設けること ③傾斜は緩やかにする
| 廊下 | ①廊下幅は1.8m以上 ②中廊下幅は2.7m以上 ※幅は手すりから測定する ③両側に手すりを設ける ④常夜灯を設ける
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。