## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
便所改修工事
1
式
廊下→便所2改修工事
1
式
廊下手洗い改修工事
1
式
調理員便所・前室改修工事
1
式
足洗場改修工事
1
式
保育室(2～3歳)改修工事
1
式
仮設便所設置撤去工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
便所改修工事
1
式
廊下→便所2改修工事
1
式
調理員便所・前室改修工事
1
式
保育室（2～3歳）改修工事
1
式
仮設便所設置改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
便所改修工事
1
式
廊下→便所2改修工事
1
式
調理員便所改修工事
1
式
廊下手洗い改修工事
1
式
足洗場(屋外手洗い)改修工事
1
式
保育室(2～3歳）改修工事
1
式
仮設便所設置撤去工事
1
式
発生材運搬・処分
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
便所改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工事・地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート・型枠
1
式
木工
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去・処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
廊下→便所2改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
内装改修
1
式
躯体改修
1
式
外構改修
1
式
処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
廊下手洗い改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
躯体改修
1
式
処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
調理員便所・前室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修・塗装改修
1
式
内装改修
1
式
処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
足洗場改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外装改修
1
式
外構改修
1
式
処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
保育室(2～3歳)改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修・塗装改修
1
式
内装改修
1
式
外構改修
1
式
環境配慮改修
1
式
処分・運搬
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
仮設便所設置撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
新設
1
式
解体
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
便所改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線・動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
廊下→便所2改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
調理員便所・前室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯コンセント設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
保育室（2～3歳）改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線・動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 17
仮設便所設置改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線・動力設備
1
式
電灯コンセント設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
便所改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 19
廊下→便所2改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 20
調理員便所改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 21
廊下手洗い改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
足洗場(屋外手洗い)改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 23
保育室(2～3歳）改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 24
仮設便所設置撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 25
発生材運搬・処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬・処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
便所改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
19.9
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
19.9
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 19.9
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 30日 | 19.9
| 掛払い･供用費･基本料･運搬費含 |  | ㎡
仮設間仕切り | 木下地､GB-Rt9.5片面張 6.5㎡
(便所改修) | 片引戸 W=800 1か所共 | 1
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ共 撤去･処分共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
便所改修工事 |  | 土工事・地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
便所改修工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D13 少量
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物（小規模）
0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
便所改修工事 |  | コンクリート・型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 2.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.8
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 2.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| 小型構造物 | 2.9
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
便所改修工事 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
胴縁 | 21×45 @455 材工共
23.8
㎡
胴縁 | 21×45 @455 材工共
2.5
㎡
壁 耐水合板張り | 構造合板 特類 厚12
23.8
㎡
耐水合板張り | 構造用合板 特類 厚さ12.0+12.0mm
| 見え隠れ | 20.2
㎡
天井下地 | 米栂1等
| 釣木、野縁受@900、野縁@455 | 18.7
㎡
木製額縁 | スプルース 25×50
1.5
ｍ
木製額縁 | スプルース 25×80
3.6
ｍ
間仕切軸組 | 杉1等 大壁
2.5
㎡
躯体老朽化部分補 | 木軸腐食部分撤去・新設 杉1等
修 | 土台・束120×120×四周
柱120×120@1800×足元H500程度
間柱120×60@450×足元H500程度
| 金物・継手加工・ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ・ｼﾛｱﾘ | 1
| 防除等共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
便所改修工事 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
14.8
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
見切り押え金物 | 幅35 SUS製 への字
1.5
ｍ
手摺 (樹脂被膜ﾀｲ | L500 バー
ﾌﾟ)［ﾀｲﾌﾟ大］ | φ34(SUSφ27.2×1.5) | 4
| 運搬・取付共 |  | か所
手摺（樹脂被覆ﾀｲ | 大① H700×L600 L型
ﾌﾟ）[ﾀｲﾌﾟ大] | Φ34(SUSΦ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
水切棚 | W900×H300×D235
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
便所改修工事 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 t30
18.7
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 18.7
㎡
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 1㎡程度以上の範囲で欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充てん工法（ | 深さ 50mm程度 | 0.2
㎡） |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
便所改修工事 |  | 建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD1
1
か所
TB1
1
か所
TB2
1
か所
AW4
1
か所
学校用強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 1枚0.2㎡以下
0.8
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 0.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
便所改修工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 9.9
ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(一般)
| 下地調整共 | 1
| 0.8㎡程度 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
便所改修工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
超防汚性・防滑性 | t=2.0 耐尿汚染性・耐薬品性
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 一般部・汚垂部色貼り分け | 18.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 超防汚性・防滑性 t=2.0 ｼﾞｮｲﾅｰ共
巾木巻上げ | (耐尿汚染性・耐薬品性) | 22.4
| H=200程度 |  | ｍ
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | t=3.0 不燃 抗菌性
| ｼｰﾘﾝｸﾞ・端部ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共 | 41.7
㎡
天板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 幅150 厚26
| 配管ﾊﾞｯｸ天端 | 3.9
ｍ
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 18.7
張り(GB-D) |  |  | ㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
19.5
ｍ
吊戸棚 | W960×H650×D300
1
か所
吊戸棚 | W720×H650×D300
1
か所
吊戸棚 | W3,060×H650×D300
1
か所
掃除用具掛け | W850
1
か所
ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ(ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｶｰﾃﾝ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 撥水加工 H=1,830
共) | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ製 L=2,840 | 1
| 天井内補強共 |  | か所
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.5
0.9
㎡
外壁 角波ｶﾗｰ鋼 | t=0.4
板貼 |  | 3.4
㎡
外壁 防水ｼｰﾄ
2.5
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 2.5
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
便所改修工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | L=800
1
か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | L=1,700
3
か所
ｻｲﾝ(突付型) | SK-SPS-2F同等品以上
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
便所改修工事 |  | 撤去・処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | 木製 H=1900 積込共
14.3
㎡
鋼製戸撤去 | AW4 枠共 集積共
1.4
㎡
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
19.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 56.7
㎡
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 | 集積共
18.7
㎡
天井下地撤去 | 集積共
18.7
㎡
塩ﾋﾞ製廻縁撤去
19.5
ｍ
建具額縁 撤去 | 木製45×75
4.8
ｍ
SUS製床見切撤去 | W35
1.5
ｍ
ｻｲﾝ(突付型) 撤去 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 200×50
1
か所
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
1
個
鏡 取外し | 再使用する
1
枚
木造壁ｶｯﾀｰ入れ | 木面 厚さ20～30㎜
14.9
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
0.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｶｯﾀｰ入 | ｼｰﾄ面 厚さ2.5㎜
れ |  | 2.2
ｍ
壁材撤去 | 鋼板製折版 積込共
2
㎡
壁下地撤去 | 集積共
2
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
便所改修工事 |  | 撤去・処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
19.5
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
1.9
ｍ3
砕石撤去 | 人力 集積共
2.9
ｍ3
（運搬）
壁ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
運搬 |  | 56.7
㎡
床ﾀｲﾙ運搬 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
19.1
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
運搬 |  | 22.6
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬
4.8
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ運搬
0.9
㎡
木ｶﾞﾗ運搬
0.1
ｍ3
混合廃棄物運搬
0.6
ｍ3
屋根材運搬 | 鋼板製折版
2
㎡
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
7.7
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.7
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 7.7
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.7
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
壁ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
処分 |  | 56.7
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
便所改修工事 |  | 撤去・処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ処分 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
19.1
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
処分 |  | 22.6
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分
4.8
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ処分
0.9
㎡
木ｶﾞﾗ処分
0.1
㎡
混合廃棄物処分
0.6
ｍ3
屋根材処分 | 鋼板製折版
2
㎡
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
8.4
ｍ3
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 2.0m3
設置・運搬 |  | 1
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 2.0ｍ3
1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
廊下→便所2改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
8.6
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
8.6
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 8.6
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 30日 | 8.6
| 掛払い･供用費･基本料･運搬費含 |  | ㎡
仮設間仕切り | 木下地､GB-Rt9.5片面張 6.0㎡
(便所2改修) | 片引戸 W=800 1か所共 | 1
| 撤去･処分共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
廊下→便所2改修工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
木製戸撤去 | 片開き戸 扉のみ 集積共
1.3
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.6
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
3.1
ｍ
（新設）
LSD2
1
か所
TB3
1
か所
WD1 | 木製片開き戸 700×1,800
1
か所
建具枠 | 出入口枠 片開き WD1周囲
5
ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | t=3 625×900
| 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
か所
学校用強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 1枚0.2㎡以下
0.1
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 0.1
㎡
ｶﾞﾗｽ清掃
30.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
廊下→便所2改修工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新設）
複層塗材 E | ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 13.5
| 下地調整費(屋内)共 |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
改修仕様 | 下地調整別途 | 6.3
㎡
下地調整 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 6.3
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
廊下→便所2改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
天井下地撤去 | 集積共
6
㎡
塩ﾋﾞ製廻縁撤去
5
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
9.5
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
6
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 6
㎡
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 | 集積共
6
㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去
6
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 1.9
㎡
壁硬質塩ビ波板撤
去 |  | 1.9
㎡
壁下地撤去 | 集積共
1.9
㎡
物干し竿 移設 | 取付金具(1か所)共
1
か所
木製棚撤去
1
か所
木造壁ｶｯﾀｰ入れ | 木面 厚さ20～30㎜
4.8
ｍ
（新設）
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 t30
6
㎡
超防汚性・防滑性 | t=2.0 耐尿汚染性・耐薬品性
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 一般部 | 6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 超防汚性・防滑性 t=2.0 ｼﾞｮｲﾅｰ共
巾木巻上げ | (耐尿汚染性・耐薬品性) | 8.6
| H=200程度 |  | ｍ
胴縁 | 21×45 @455
4.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
廊下→便所2改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 耐水合板張り | 構造合板 特類 厚12
18
㎡
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | t=3.0 不燃 抗菌性
| ｼｰﾘﾝｸﾞ・端部ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共 | 22.3
㎡
耐水合板張り | 構造用合板 特類 厚さ12.0+12.0mm
| 見え隠れ | 18
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
天井下地 | 米栂1等
| 釣木、野縁受@900、野縁@455 | 6
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 6
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t50 24k相当
6
㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
15
ｍ
下がり壁見切縁 | 塩ビ製
2.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
4.4
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
19.1
㎡
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 13.5
| - - |  | ㎡
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | L=1,700
5
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
手摺 (樹脂被膜ﾀｲ | L500 バー
ﾌﾟ)［ﾀｲﾌﾟ大］ | φ34(SUSφ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
手摺（樹脂被覆ﾀｲ | 大① H700×L600 L型
ﾌﾟ）[ﾀｲﾌﾟ大] | Φ34(SUSΦ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
手摺（樹脂被覆ﾀｲ | 手① W700×D720×H750
ﾌﾟ）[ﾀｲﾌﾟ手] | Φ34(SUSΦ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
吊戸棚 | W1000×H650×D300
1
か所
掃除用具掛け
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
廊下→便所2改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製額縁 | スプルース 30×155
4.3
ｍ
木製框 | t30 155×730
0.7
ｍ
ｽﾁｰﾙﾗｯｸ | W1200×H2100×D471
1
か所
ｻｲﾝ(平付型) | SK-PS-2F同等品以上
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
廊下→便所2改修工事 |  | 躯体改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
9.5
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.7
ｍ3
砕石撤去 | 人力 集積共
0.6
ｍ3
（新設）
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S15
| 粗骨材20 | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.8
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
あと施工アンカー | 金属拡張 差筋ｱﾝｶｰ
| D10 横向打 | 54
本
異形鉄筋 | SD295 D10 少量
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物（小規模）
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.6
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 小型構造物 | 1.4
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.4
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
廊下→便所2改修工事 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
4.3
ｍ
現場打側溝撤去 | W300×H300程度 積込共
4.3
ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | W=250～350 積込共
4.3
ｍ
CB撤去 | 人力 集積共
0.2
ｍ3
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
4.1
ｍ
（新設）
化粧ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 花壇境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 390×80×190 | 10.1
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
排水管 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ100 根切・埋戻含む
6
ｍ
ｴﾙﾎﾞ | φ100用
5
か所
盛土(A種) | 山砂の類
1.3
ｍ3
土工機械運搬 | 小規模土工
1
往復
植栽基盤整備 | D種 有効土層 H=20㎝
| 植込み用土(黒土)共 | 3.3
㎡
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
植栽土工機械運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 0.13m3 | 1
運転日
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
廊下→便所2改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（運搬）
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
運搬 |  | 6
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
運搬 |  | 7.9
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬
1.9
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ運搬
6
㎡
木ｶﾞﾗ運搬
0.2
ｍ3
混合廃棄物運搬
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ運搬
0.6
㎡
繊維ｶﾞﾗ運搬
6
㎡
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.6
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
処分 |  | 6
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
処分 |  | 7.9
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分
1.9
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ処分
6
㎡
木ｶﾞﾗ処分
0.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
廊下→便所2改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
混合廃棄物処分
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ処分
0.6
㎡
繊維ｶﾞﾗ処分
6
㎡
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 4.8
ｍ3
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
2.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
廊下手洗い改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
2
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
2
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2
㎡
仮設間仕切り | 木下地､GB-Rt9.5片面張 11.8㎡
(廊下手洗い改修) | 片引戸 W=800 1か所共 | 1
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ共 撤去･処分共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
廊下手洗い改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｶｯﾀｰ入 | ｼｰﾄ面 厚さ2.5㎜
れ |  | 4.5
ｍ
壁 人研撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
4.4
㎡
（新設）
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 t30
2
㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0
2
㎡
SUS製手洗
1
か所
鏡 | W1,800×H200
1
か所
見切り押え金物 | 幅35 SUS製 への字
4.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
廊下手洗い改修工事 |  | 躯体改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
6.1
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
廊下手洗い改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（運搬）
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
運搬 |  | 2
㎡
床ﾀｲﾙ運搬 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
4.4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬
0.2
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ運搬
2
㎡
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.4
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.4
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
処分 |  | 2
㎡
床ﾀｲﾙ処分 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共
4.4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分
0.2
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ処分
2
㎡
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
0.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
調理員便所・前室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
2.4
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
2.4
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2.4
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 30日 | 1.2
| 掛払い･供用費･基本料･運搬費含 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
調理員便所・前室改修工事 |  | 建具改修・塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.3
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 | ﾊﾟﾈﾙ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共
0.1
㎡
（新設）
ｶﾞﾗｽ清掃
0.5
㎡
LSD4
1
か所
学校用強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 1枚0.2㎡以下
0.1
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 0.1
㎡
（新設）
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 10.5
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 6.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
調理員便所・前室改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｹﾚﾝ | 壁
9
㎡
壁清掃
9
㎡
塩ﾋﾞ製廻縁撤去
4.4
ｍ
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 | 集積共
1.2
㎡
建具額縁 撤去 | 木製25×20
2
ｍ
建具額縁 撤去 | 木製25×25
4.3
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
3.7
ｍ
（新設）
超防汚性・防滑性 | t=2.0 耐尿汚染性・耐薬品性
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 一般部 | 1.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 | 1.2
㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 t50
0.3
㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ｾﾒﾝﾄ系 t70
1.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 超防汚性・防滑性 t=2.0 ｼﾞｮｲﾅｰ共
巾木巻上げ | (耐尿汚染性・耐薬品性) | 3.7
| H=200程度 |  | ｍ
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | t=3.0 不燃 抗菌性
| ｼｰﾘﾝｸﾞ・端部ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共 | 7.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.2
張り(GB-D) |  |  | ㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
4.4
ｍ
水切棚 | W900×H300×D235
1
か所
木製額縁 | スプルース 25×25
2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
調理員便所・前室改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製額縁 | スプルース 25×30
4.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
2.5
ｍ
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ﾊｲｽﾃｯﾌﾟ ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ
| NSK-35S同等品以上 | 1.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
調理員便所・前室改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（運搬）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
運搬 |  | 1.2
㎡
木ｶﾞﾗ運搬
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
処分 |  | 1.2
㎡
木ｶﾞﾗ処分
0.1
㎡
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 0.1
ｍ3
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
足洗場改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
4.9
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
4.9
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 4.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
足洗場改修工事 |  | 外装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新設）
素地ごしらえ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 工程A種 | 16.4
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 16.4
㎡
壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 25㎜角
| 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 1
| 1.4㎡程度 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
足洗場改修工事 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
1.3
ｍ3
砕石撤去 | 人力 集積共
0.5
ｍ3
（新設）
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S15
| 粗骨材20 | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.8
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
異形鉄筋 | SD295 D10 少量
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13 少量
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物（小規模）
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
型枠 | 打放合板型枠A種
| 小型構造物 | 16.4
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
16.4
㎡
型枠目地棒 | 化粧目地 幅20 ×深さ10程度
6.6
ｍ
面木 | 30㎜程度
9.9
ｍ
天端ﾓﾙﾀﾙ成形 | 糸幅200
5.4
ｍ
勾配調整 | モルタル 厚0～15程度
| 0.84㎡程度 | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
足洗場改修工事 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 0.8
| ノンスリップ |  | ㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18 C-15-15
| 溶接金網Φ6-100×100 | 3.2
㎡
成形緩衝材 | エラスタイト
7.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
足洗場改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（運搬）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬
1.7
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
1.7
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.7
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分
1.7
ｍ3
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 1.2
ｍ3
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
1.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
13.3
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
13.3
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 13.3
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 30日 | 13.3
| 掛払い･供用費･基本料･運搬費含 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 3ヶ月
（室内床・壁） | 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 | 13.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 建具改修・塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新設）
LSD3
1
か所
学校用強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4㎜ 1枚0.2～2.0㎡程度
0.2
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 0.2
㎡
（新設）
塗装改修 | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 0.2㎡程度、
| EP塗 0.5㎡程度、SOP塗 12m程度 | 1
| 下地調整共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
天井下地撤去 | 集積共
22.9
㎡
塩ﾋﾞ製廻縁撤去
6
ｍ
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 | 集積共
22.9
㎡
造作棚ｶｯﾀｰ入れ | 木面 厚さ20～30㎜
1.6
ｍ
木製造作棚撤去(1 | W645×D360×H1,025
スパン分) |  | 1
式
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)撤 | L=1,740
去 |  | 2
本
（新設）
天井下地 | 米栂1等
| 釣木、野縁受@900、野縁@455 | 22.9
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 22.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
廻縁 | 塩ビ製 コ型
18
ｍ
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
23.1
㎡
間仕切軸組 | 杉1等 大壁 土台90×45、柱90×90
（梁～小屋裏） | @1800、間柱90×45@450程度 | 6.3
㎡
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り | 1 等 なら 厚さ15
0.2
㎡
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚さ12.0+12.0mm
り |  | 58.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ75
12.7
ｍ
壁 ｸﾛｽ張り | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 材工共 -
57.7
㎡
壁 羽目板貼 | t9.5
0.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角
1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) | ｱﾙﾐ製 L=1700
2
か所
ｶﾗｰ合板貼 | t=3 本棚側面
| 側板押え:樹脂製ｱﾝｸﾞﾙ L-50×50 | 2
か所
木製額縁 | スプルース 20×20
12
ｍ
羽目板張り | 腰壁部分
0.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新設）
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18N /mm2
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.3
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
異形鉄筋 | SD295 D10 少量
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物（小規模）
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.1
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 小型構造物 | 1.1
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 環境配慮改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新設）
化学物質濃度測定 | 保育室(2室) 6項目測定
| 諸経費(報告書作成)含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
保育室(2～3歳)改修工事 |  | 処分・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（運搬）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
運搬 |  | 22.9
㎡
木ｶﾞﾗ運搬
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.3
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.3
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
（処分）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
処分 |  | 22.9
㎡
木ｶﾞﾗ処分
0.1
㎡
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 0.3
ｍ3
投棄料 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ ㈱美建
0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
仮設便所設置撤去工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
17.4
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 17.4
㎡
養生 | 小規模 -
| - | 17.4
㎡
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 17.4
㎡
くさび緊結式足場 | 建枠600 10m未満 1ヶ月
(手すり先行方式) | 最上部安全手すり | 66.6
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 |  | ㎡
足場養生 | ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 1か月
| 防炎Ⅰ類 | 66.6
| 基本料･掛払い･供用･運搬費共 |  | ㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 30日 | 17.4
| 掛払い･供用費･基本料･運搬費含 |  | ㎡
調理員用仮設便所 | 水栓式・配管共 1.2か月
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
仮設便所設置撤去工事 |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（土・地業）
根切り | 小規模土工
| - | 0.8
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
0.8
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
束石鉄板敷 | 敷鉄板 3か月
| 1524×6096×22㎜ | 5.9
| 設置･供用･整備･撤去･運搬費共 |  | ㎡
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設
(仮設便所) | 0.4m3 | 1
式
地盤面不陸調整 | 空練ﾓﾙﾀﾙ充填
| W=175 t=30 | 17
ｍ
（鉄骨）
H形鋼 | SS400 H-244×175×7×11
0.8
ｔ
鋼板 | SS400 PL-6
0.1
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L形 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎埋込 | 6
本
中ﾎﾞﾙﾄ | M16
16
本
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄屑ﾍﾋﾞｰH2
工場製作ﾛｽ |  | ▲0.1
ｔ
鉄骨工場製作費
0.8
ｔ
鉄骨運搬
0.8
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
0.8
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
仮設便所設置撤去工事 |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程B種
| 塗料A種 工場1回目 | 20.7
| 素地別途 |  | ㎡
（屋根）
屋根瓦棒葺 | ｶﾗｰ折板 t=0.4
24.9
㎡
屋根下葺材 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940
24.9
㎡
屋根野地板 | 構造用合板 1類 t=12
24.9
㎡
棟包み | 屋根同材
5.2
ｍ
軒先水切 | 屋根同材
13.1
ｍ
ケラバ水切 | 屋根同材
11.7
ｍ
塩ビ軒樋（角型） | 前高型,幅120mm
| SUS受金物・継手共 | 11.3
ｍ
ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製角桝 | Φ75 SUS防塵網・継手共
2
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 9
ｍ
（木工）
構造材 | ヒノキ
0.3
ｍ3
構造材 | スギ
0.6
ｍ3
構造材 | マツ
1.5
ｍ3
構造材 | 施工手間 床面積17.4㎡
| 防腐・防蟻処理共 | 1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M12 鉄骨にﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄとめ
| (M16ﾎﾞﾙﾄ共) | 20
か所
ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物 | B20
| (M16ﾎﾞﾙﾄ共) | 4
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
仮設便所設置撤去工事 |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物 | B10
| (M12ﾎﾞﾙﾄ共) | 8
か所
金物 | Ｔ型金物 8か所
| 筋交ＰＬ 16か所 | 1
| ひねり金物 26か所 |  | 式
床下換気用ﾊﾟｯｷﾝ | t20
18
ｍ
建築用 | 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ |  | 12
個
構造用合板張り | 構造合板 特類 厚12
壁 |  | 41.7
㎡
構造用合板張り | 構造合板 特類 厚12
床 |  | 20.8
㎡
胴縁 | 40×15 @450 材工共
41.7
㎡
三方枠 | 150×40 材工共
5.4
ｍ
四方枠 | 150×40 材工共
4.2
ｍ
配管ﾊﾞｯｸ天板 | 150×40 材工共
| 端部面落し | 5.3
ｍ
転落防止手摺 | L4,930×H750
| 笠木60×60､手摺子30×60 | 1
式
（外壁）
外壁 角波ｶﾗｰ鉄 | t=0.4
板貼り |  | 46.6
㎡
外壁 防水ｼｰﾄ
46.6
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 | 厚100 密度16kg/m3
46.6
㎡
胴縁 | 40×15 @450 材工共
46.6
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 46.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
外壁下端水切り
18
ｍ
窓際水切
1.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
仮設便所設置撤去工事 |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内装）
超防汚性・防滑性 | t=2.0 耐尿汚染性・耐薬品性
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 汚垂部 | 20.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
15.4
ｍ
（建具他）
仮設便所 | W1300×H780
FIX窓 | 型板ｶﾞﾗｽ t4 | 1
WW1 | 木枠30×40 4方共 |  | か所
仮設便所 | 部材支給
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 搬入留付、解体搬出 | 1
TB-1 |  |  | か所
手摺（樹脂被覆ﾀｲ | 大① H700×L600 L型
ﾌﾟ）[ﾀｲﾌﾟ大] | Φ34(SUSΦ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
手摺（樹脂被覆ﾀｲ | 手① W700×D720×H750
ﾌﾟ）[ﾀｲﾌﾟ手] | Φ34(SUSΦ27.2×1.5) | 1
| 運搬・取付共 |  | か所
仮設手洗 | W1,800程度(3栓) 1台
| 固定共 | 1
式
ｶｰﾃﾝ設置用ﾜｲﾔｰ張 | L=2,000
り |  | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
仮設便所設置撤去工事 |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（解体）
木造建物上屋解体 | 手こわし併用機械解体
| 内部造作撤去含む | 17.4
| 積込まで |  | ㎡
木造建物基礎解体 | 無筋
| 手こわし併用機械解体 | 17.4
| 積込まで |  | ㎡
養生足場 | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
| 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 24.8
| 運搬費共 1か月 |  | ｍ
（発生材処分）
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 6.0m3
設置・運搬 |  | 1
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 6.0ｍ3
1
台
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 銑くず 故銑 B
▲1.2
ｔ
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 1.7
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
便所改修工事 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
3
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 25㎜
(C) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
分電盤 | トイレ分電盤
1
面
端子台 | 3P 1L-1内増設
1
か所
防火区画貫通処理 | 幹線動力設備
（便所改修） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
便所改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
2
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
照明器具用人感セ | 親機 広角検知
ンサスイッチ(材 |  | 1
工) |  |  | 個
照明器具用人感セ | 子機 広角検知
ンサスイッチ(材 |  | 2
工) |  |  | 個
照明器具用人感セ | 子機 換気扇連動
ンサスイッチ(材 |  | 1
工) |  |  | 個
薄鋼電線管 | 露出配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
ボックス類（便所 | 電灯コンセント
） |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
便所改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
撤去工事（便所） | 電灯コンセント設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
廊下→便所2改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
1
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
1
個
LED照明器具（取 | 20W 露出形
外し・再取付） |  | 1
式
LED照明器具（取 | 40W 露出形
外・再取付) |  | 1
式
照明器具用人感セ | 親機 広角検知
ンサスイッチ(材 |  | 1
工) |  |  | 個
照明器具用人感セ | 子機 換気扇連動
ンサスイッチ(材 |  | 1
工) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
ボックス類（便所 | 電灯コンセント
2） |  | 1
式
撤去工事（便所2 | 電灯コンセント
） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
調理員便所・前室改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
換気扇・照明スイ
ッチ |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
防水(SUS) |  | 1
個
撤去工事（調理員 | 電灯コンセント
便所） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
保育室（2～3歳）改修工事 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
6
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 4
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
防水(SUS) |  | 1
個
電動機結線 | 直入始動方式以外
1
台
動力盤 | M-4
1
面
防火区画貫通処理 | 幹線動力設備
（保育室2～3歳 |  | 1
） |  |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
保育室（2～3歳）改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具（取 | 40W 露出形
外・移 |  | 3
設） |  |  | 台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
防火区画貫通処理 | 電灯コンセント設備
（保育室2～3歳） |  | 1
式
撤去工事（保育室 | 電灯コンセント設備
2～3歳） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
保育室（2～3歳）改修工事 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
防火区画貫通（保 | 火災報知設備
育室2～3歳） |  | 1
式
撤去工事（保育室 | 火災報知設備
2～3歳） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
仮設便所設置改修工事 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
20
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
防火区画貫通処理 | 幹線動力設備
（仮設便所） |  | 1
式
はつり工事（仮設 | 幹線動力設備
便所） |  | 1
式
撤去工事（仮設便 | 幹線・動力設備
所） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 86
仮設便所設置改修工事 |  | 電灯コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
LED照明器具 | LSS9-4-48（支給品）
2
台
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 125V |  | 個
換気扇・照明スイ
ッチ |  | 1
個
漏電遮断器増 | 2P1E 30AF/20AT 30mA
設 |  | 1
個
ボックス類（仮設 | 電灯コンセント
便所） |  | 1
式
撤去工事（仮設便 | 電灯コンセント
所） |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 87
便所改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保育所・幼稚園児 | 節水Ⅱ形 陶器製ﾛｰﾀﾝｸ
用洋風大便器 | 樹脂製ﾜﾝﾀｯﾁ式紙巻器 | 4
3～5歳児（材工） | 暖房便座 |  | 組
小中学生・大人用 | 節水Ⅱ形
洋風大便器 | 陶器製ﾛｰﾀﾝｸ | 1
（材工） | 温水洗浄便座蓋付 |  | 組
保育所・幼稚園児 | 壁掛 壁排水 押しﾎﾞﾀﾝ式洗浄
用小便器（材工） | ｸﾞﾘｯﾌﾟ付 | 4
組
幼児用ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK300
| 自動水栓(発電ﾀｲﾌﾟ） | 1
| 壁給水・床排水 |  | 組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ用大型鏡 | MMA5A1200A0600W
1
枚
汚物流し | SKL330TNNNR
1
組
幼児用シャワーパ | 排水ﾄﾗｯﾌﾟ・目皿付
ン（材工） |  | 1
組
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP640N2W PJ2009NW
(材工） |  | 1
組
壁掛小型洗面器 | 自動水栓（発電ﾀｲﾌﾟ）
（材工） | Sﾄﾗｯﾌﾟ 床排水 | 1
組
手洗器 | LSW870BSFRR
1
組
化粧鏡（材工） | 450×600
1
枚
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ | YKT100R
2
個
水石鹸入れ | ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟﾎﾞﾄﾙ、ﾎﾙﾀﾞｰ共
（材工） |  | 5
個
棚付紙巻器 | YHB63NR
1
個
撤去工事 | A.便所改修 1.衛生器具
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 88
便所改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 20
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
洗濯水栓 | TW11R
1
個
保温工事 | A.便所改修 2.給水
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 20A |  | ｍ
配管切断接続費 | A.便所改修 2.給水
1
式
土工事 | A.便所改修 2.給水
1
式
撤去工事 | A.便所改修 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 89
便所改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COV2 100A
(非防水形) |  | 3
個
配管切断接続費 | A.便所改修 3.排水
1
式
土工事 | A.便所改修 3.排水
1
式
撤去工事 | A.便所改修 3.排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 90
便所改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 20A( 3/4B)
6
ｍ
ｼｬﾜｰ水栓 | TBV03418J1
1
個
保温工事 | A.便所改修 4.給湯
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
既設給湯器
ｻﾌﾞﾘﾓｺﾝ・配線更 |  | 1
新工事 |  |  | 式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 14㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
配管切断接続費 | A.便所改修 4.給湯
1
式
撤去工事 | A.便所改修 4.給湯
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 91
便所改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井扇 | 低騒音形
EF-1 | 150φ×250ｍ3/ｈ×50Pa | 2
| 防振吊金具 |  | 台
天井扇 | 低騒音形
EF-2 | 100φ×50ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
ｍ
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製 100φ 防虫網付 FD付
1
個
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製 150φ 防虫網付 FD付
2
個
撤去工事 | A.便所改修 5.換気
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 92
廊下→便所2改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保育所・幼稚園児 | 節水Ⅱ形 陶器製ﾛｰﾀﾝｸ
用洋風大便器 | 樹脂製ﾜﾝﾀｯﾁ式紙巻器 | 1
3～5歳児（材工） | 暖房便座 |  | 組
小中学生・大人用 | 節水Ⅱ形
洋風大便器 | 陶器製ﾛｰﾀﾝｸ | 1
（材工） | 温水洗浄便座蓋付 |  | 組
幼児用ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK300
| 自動水栓(発電ﾀｲﾌﾟ） | 1
| 壁給水・床排水 |  | 組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ用大型鏡 | MMA5A1200A0600W
1
枚
壁掛小型洗面器 | 自動水栓（発電ﾀｲﾌﾟ）
（材工） | Sﾄﾗｯﾌﾟ 床排水 | 1
組
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ | YKT100R
2
個
水石鹸入れ | ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟﾎﾞﾄﾙ、ﾎﾙﾀﾞｰ共
（材工） |  | 4
個
棚付紙巻器 | YHB63NR
1
個
撤去工事 | B.便所2 1.衛生器具
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 93
廊下→便所2改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
配管切断接続費 | B.便所2 2.給水
1
式
土工事 | B.便所2 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 94
廊下→便所2改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COV2 100A
(非防水形) |  | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
③、⑥ | 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
②、➃、⑤、⑦ | 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 4
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
① | UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
配管切断接続費 | B.便所2 3.排水
1
式
土工事 | B.便所2 3.排水
1
式
撤去工事 | B.便所2 3.排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 95
廊下→便所2改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井扇 | 低騒音形 2部屋換気用
EF-3 | 100φ×125ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 96
調理員便所改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小中学生・大人用 | 節水Ⅱ形
洋風大便器 | 陶器製ﾛｰﾀﾝｸ手洗付
（材工） | 温水洗浄便座蓋付
SUS製ﾜﾝﾀｯﾁ式紙巻器
1
組
手洗器 | LSW570BSFR
1
組
水石鹸入れ | ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟﾎﾞﾄﾙ、ﾎﾙﾀﾞｰ共
（材工） |  | 1
個
撤去工事 | C.調理員便所 1.衛生器具
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 97
調理員便所改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
保温工事 | A.便所改修 2.給水
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 20A |  | ｍ
配管切断接続費 | C.調理員便所 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 98
調理員便所改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COV2 100A
(非防水形) |  | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
⑩ | 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
配管切断接続費 | C.調理員便所 3.排水
1
式
はつり補修 | C.調理員便所 3.排水
1
式
土工事 | C.調理員便所 3.排水
1
式
撤去工事 | C.調理員便所 3.排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 99
調理員便所改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井扇 | 低騒音形
EF-2 | 100φ×50ｍ3/ｈ×50Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台
給気口 | 自然給気ﾕﾆｯﾄ 壁据付
OA-1 | 100φ | 1
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
2
個
はつり補修 | C.調理員便所 4.換気
1
式
撤去工事 | C.調理員便所 4.換気
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 100
廊下手洗い改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ | YKT100R
2
個
水石鹸入れ | ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟﾎﾞﾄﾙ、ﾎﾙﾀﾞｰ共
（材工） |  | 5
個
撤去工事 | D.廊下手洗い 1.衛生器具
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 101
廊下手洗い改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
自動水栓 | TEL20DSA
6
個
保温工事 | D.廊下手洗い 2.給水
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 20A |  | ｍ
配管切断接続費 | D.廊下手洗い 2.給水
1
式
撤去工事 | D.廊下手洗い 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 102
廊下手洗い改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
配管切断接続費 | D.廊下手洗い 3.排水
1
式
撤去工事 | D.廊下手洗い 3.排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 103
足洗場(屋外手洗い)改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ | YKT100R
1
個
水石鹸入れ | ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟﾎﾞﾄﾙ、ﾎﾙﾀﾞｰ共
（材工） |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 104
足洗場(屋外手洗い)改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
単水栓 | T23BQ13C
2
個
逆止弁付きﾎﾞｰﾙ弁 | 15A
1
個
ﾌﾚｷ管 | SUS製 20φ×300L
1
本
保温工事 | E.足洗場 2.給水
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
配管切断接続費 | E.足洗場 2.給水
1
式
土工事 | E.足洗場 2.給水
1
式
撤去工事 | E.足洗場 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 105
足洗場(屋外手洗い)改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・被覆銅管 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
1
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 地中配管 20SU | 4
ｍ
ｼｬﾜｰ水栓 | TBV03418J1
1
個
ﾌﾚｷ管 | SUS製 20φ×300L
1
本
保温工事 | C.調乳室 4.給湯
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
土工事 | E.足洗場 3.給湯
1
式
撤去工事 | E.足洗場 3.給湯
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 106
保育室(2～3歳）改修工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天吊型
PAC-1 | 冷房：7.1ｋｗ 暖房：8.0ｋＷ
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、防振ｺﾞﾑ、
転倒防止金具
1
組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天吊型
PAC-2 室内機 | 冷房：7.1ｋW | 1
移設 |  |  | 組
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm | 8
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
保温工事 | F.保育室 1.空調
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 100A |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
配管切断接続費 | F.保育室 1.空調
1
式
撤去工事 | F.保育室 1.空調
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 107
仮設便所設置撤去工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幼児用便器 | ﾛｰﾀﾝｸ、普通便座
（1,2歳児用） |  | 1
支給品取付 |  |  | 組
幼児用便器 | ﾛｰﾀﾝｸ、普通便座
（3～5歳児用） |  | 4
支給品取付 |  |  | 組
洋風便器 | ﾛｰﾀﾝｸ、洗浄便座
支給品取付 |  | 1
組
幼児用小便器
支給品取付 |  | 4
組
汚物流し
支給品取付 |  | 1
組
洗面器
支給品取付 |  | 2
組
化粧鏡
移設分取付 |  | 2
枚
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ
移設分取付 |  | 3
個
撤去工事 | E.仮設便所 1.衛生器具
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 108
仮設便所設置撤去工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
洗濯水栓 | TW11R
1
個
単水栓 | T200SNR13C
3
個
水栓柱 | 水栓共(T200SNR13C）
| H＝900 | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
10
ｍ
保温工事 | E.仮設便所 2.給水
給水管 保温 | ﾜﾝﾀｯﾁ保温材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 20A | 30
ｍ
給水管 保温 | ﾜﾝﾀｯﾁ保温材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 25A | 4
ｍ
給水管 保温 | ﾜﾝﾀｯﾁ保温材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 30A | 4
ｍ
配管切断接続費 | E.仮設便所 2.給水
1
式
はつり補修 | E.仮設便所 2.給水
1
式
土工事 | E.仮設便所 2.給水
1
式
撤去工事 | E.仮設便所 2.給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 109
仮設便所設置撤去工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COV2 100A
(非防水形) |  | 3
個
はつり補修 | E.仮設便所 3.排水
1
式
撤去工事 | E.仮設便所 3.排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 110
仮設便所設置撤去工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ、電気式ｼｬｯﾀｰ
VF-1 200φ | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防鳥網付）、 | 1
支給品取付 | 取付枠共 |  | 台
撤去工事 | E.仮設便所 4.換気
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 111
発生材運搬・処分 |  | 発生材運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬
1
式
建設発生土処分
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 112
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
(仮設便所設置) | 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 13.6
| 運搬費共 5.7か月 |  | ｍ
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
(資材ﾔｰﾄﾞ1) | 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 8.7
| 運搬費共 4.7か月 |  | ｍ
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
(資材ﾔｰﾄﾞ2) | 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 8.1
| 運搬費共 1か月 |  | ｍ
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
(大人通行可ﾔｰﾄﾞ) | 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 3.4
| 運搬費共 5.7か月 |  | ｍ
仮囲い | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞH1.8+目隠しｼｰﾄ
(足洗場改修ﾔｰﾄﾞ) | 単管控え､足元ふさぎ(木足場巾木) | 3.5
| 運搬費共 7.2か月 |  | ｍ
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 3ヶ月
| 園児通路等離隔用 | 20
ｍ
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 9ヶ月
| 駐車場部分工事ヤード離隔用 | 15
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3.6×H1.8
| 運搬費共 1か月 | 1
か所
片開き戸 | 片開き戸 W0.8×H1.8
(大人通行可ﾔｰﾄﾞ) | 運搬費共 5.7か月 | 1
か所
場内整地 | ｔ0～50程度 購入土＋苦汁1.2kg/㎡
| 運動場程度 | 135
㎡
水路上ｺﾝﾊﾟﾈ敷 | ｺﾝﾊﾟﾈ(t=12)+地足場
| 運搬費共 3か月 | 27.1
㎡
交通誘導警備員B
181
人
交通誘導警備員B | スポット
20
人
工事用車両駐車場 | 乗用車程度 8ヶ月
3
台
計