## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧受変電設備改修工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
高圧受変電設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
電灯設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
仮設工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
高圧受変電設備改修工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受変電盤 | 高圧受電盤・低圧動力盤・
| 低圧電灯盤 | 1
| SC,SR含む |  | 面
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
ﾌｴﾝｽ設置工事 | H=2m 基礎共
| 両開き扉 W=2m | 1
式
消火器 | 10型 SUS製収納ﾎﾞｯｸｽ共
1
本
機器搬入費
1
式
機器搬出費
1
式
高圧受変電設備 | 受変電設備
基礎工事 |  | 1
式
高圧受電立会
試験費 |  | 1
式
PCB廃棄物
収集運搬 |  | 1
式
撤去工事 | 受変電設備
高圧受変電盤撤去、基礎撤去及び
盛土、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去、樹木撤去等
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
高圧受変電設備改修工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
35
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 35
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 150
(錆止め塗装) |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 400× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 350
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 300× 350
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 400
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ VE-WP形 | 600× 300× 300
2
個
分電盤 | L-S1
1
面
分電盤 | L-S2
1
面
貫通工事 | 電灯設備
| 区画処理含む | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
高圧受変電設備改修工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電灯設備
| 配線撤去、配線用遮断器撤去 | 1
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ脱着 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
（3層押出型） |  | 6
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
（3層押出型） |  | 3
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
（3層押出型） |  | 14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
209
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C FEP内(PF･CD)
89
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
250
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C 管内
34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C FEP内(PF･CD)
83
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
213
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
138
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
384
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
106
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
76
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
99
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
45
ｍ
EM-CET100sq | EM-CET100sq 51m
架空配線 | EM-IE5.5sq 51m | 1
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ22sq 51m |  | 式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 72
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 313
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
導入線
3
ｍ
導入線(PF管内)
116
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
直線接続材 | CE8sq-2C
| レジン注入工法 | 4
か所
直線接続材 | CET22sq
| レジン注入工法 | 1
か所
直線接続材 | CET38sq
| レジン注入工法 | 1
か所
直線接続材 | EM-FP38sq-3C
| レジン注入工法 | 2
か所
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 41
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 20
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (82) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 8
(GLT) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 128
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 124
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 41
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 172
ｍ
波付硬質合成 | (50) 難燃性
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (65) 難燃性
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (80) 難燃性
樹脂管(FEP) |  | 34
ｍ
波付硬質合成 | (100) 難燃性
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 57
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 6
ｍ
異種管接続材料 | FEP30/PE28,G28
2
か所
異種管接続材料 | FEP50/G54
1
か所
異種管接続材料 | FEP65/G54,G70
3
か所
異種管接続材料 | FEP80/PE82,G70
3
か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
159
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 150
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250× 250× 150
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 250
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 450× 450× 250
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 600× 300
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 550× 550× 250
防水(SUS) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 550× 550× 300
防水(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 350
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 850× 850× 300
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 400× 400× 300
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | 構内配電線路
| 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤接地線 | 1
式
取外し再取付 | 構内配電線路
| 支線工事 | 1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1000×1000×1200 中耐蓋R2K-60付
1
組
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(国交省仕 | 900×900×900 中耐蓋R2K-60付
様) |  | 3
組
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
12
個
地中埋設標 | 鉄製
7
個
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
か所
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
か所
接地極埋設標 | 金属製
6
枚
試験用接続端子箱 | TB-ST 1
1
個
貫通工事 | 構内配電線路
1
式
配管保護ｺﾝｸﾘｰﾄ | 構内配電線路
| ⑥教室棟、⑲特別教室棟、⑭管理棟 | 1
式
土工事 | 構内配電線路
| 地中管路・支線工事・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1
| 残土運搬・処分含む |  | 式
撤去工事 | 構内配電線路
| 配管配線撤去、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去、 | 1
| 接地端子盤撤去 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
高圧受変電設備改修工事 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| 管内 | 109
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 76
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (28) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 3
(GLT) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 41
ｍ
波付硬質合成 | (30) 難燃性
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
異種管接続材料 | FEP30/PE28,G28
1
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 150
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
個
取外し再取付 | 構内配電線路
| 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤制御線 | 1
式
貫通工事 | 構内通信線路
1
式
撤去工事 | 構内通信線路
| 配線撤去 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
高圧受変電設備改修工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
49
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
257
ｍ
仮設用引込 | 屋外用
開閉器盤 |  | 1
面
仮設用分電盤 | 屋外用
2
面
くさび緊結式足場 | 建枠600 10m未満 3ヶ月
(手すり先行方式) | 最上部安全手すり | 44
| 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 |  | ㎡
撤去工事 | 仮設工事
| 仮設配管配線撤去、仮設盤撤去 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
高圧受変電設備改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰ | H1800×W1800 運搬費共 3ヶ月
ﾄﾞ |  | 42
ｍ
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 3ヶ月
109
ｍ
交通誘導警備員B
11
人
計