## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外壁改修
1
式
屋上防水改修
1
式
構内舗装
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
養生(外壁改修)
145
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 145
㎡
サッシ養生・清掃 | 開口部養生ｸﾘｱｼｰﾄ及びﾎﾞｰﾄﾞ程度､ｶﾞ
| ﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･水切り等共 | 291
㎡
外部足場 | 建枠1200･4ヶ月程度
(くさび又は枠組･ | 安全手摺･足場板･架払･運搬費共 | 579
手摺先行方式) | (一般部･一部出入口梁枠共) |  | ㎡
外部足場 | 建枠900･4ヶ月程度
(くさび又は枠組･ | 安全手摺･足場板･架払･運搬費共 | 411
手摺先行方式) | (妻面) |  | ㎡
外部足場 | 建枠600･1ヶ月程度
(くさび又は枠組･ | 安全手摺･足場板･架払･運搬費共 | 32.5
手摺先行方式) | (ルーフファン) |  | ㎡
仕上足場 | 庇･屋外階段等上裏用･4ヶ月程度
| 階高4.0m以下･運搬共 | 60
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類･4ヶ月程度 運搬共
990
㎡
防音シート張り | 1ヶ月 運搬共
| 防塵装置付水洗施工面(南面･北面) | 1,023
| 上張り |  | ㎡
墜落制止用器具費 | フルハーネス型
| 改修工事(6か月以内) | 1
式
【外壁改修】
既存外壁面事前調 | 目視･打診･ﾏｰｷﾝｸﾞ･計測･図面記入･
査(庇・階段含む | 報告書提出 | 854
） |  |  | ㎡
既存外壁面高圧水 | 30～50MPa程度 劣化部除去
洗 |  | 566
㎡
既存塗膜・下地調 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除却処分
整材除却 | 集塵装置付超高圧水洗工法(100MPa
以上 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工法同等)
※設備費・処分費、吸引廃材・排水
| 処理費、廃棄物袋詰め、安全衛生設 | 164
| 備等含む |  | ㎡
環境測定費 | 作業前、作業中、作業後
| （敷地境界各2点） | 1
式
浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸ | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16本/㎡
ﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注
入工法(防水部含
む）
171
㎡
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 500～600mm角程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充填工法 | 深さ 30mm程度 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 500～600mm角程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充てん工法 | 深さ 60mm程度 | 2
か所
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 100mm幅程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充てん工法（ | 深さ 30mm程度 | 8.5
ｍ） |  |  | ｍ
ひび割れ部ｴﾎﾟｷｼ | ﾎﾞﾝﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞｰ工法同等
樹脂低圧注入工法 | ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度 | 11.8
ｍ
ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 | ﾓﾙﾀﾙ塗t10程度 ﾃｰﾊﾟｰ処理
端部ﾓﾙﾀﾙ擦付け |  | 124
ｍ
ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 | ｺﾆｼ㈱
| ﾎﾞﾝﾄﾞｶｰﾎﾞﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法同等 | 159
㎡
既存複層塗材面下 | Ｃ-2･ｶﾁｵﾝ系
地補修 | ※ﾋﾟﾝﾈｯﾄ部分除く | 695
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ
| ｼﾘｺﾝ系 水系 つやあり 上塗2回 下 | 690
| 地調整費別途 ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞｼﾘｺﾝ同等 |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り
| 下地調整費別途 | 164
㎡
ｳﾚﾀﾝ防水下地 | C-1・ｶﾁｵﾝ系
調整（既存塗膜防 |  | 198
水面等） |  |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法
（庇上部） | 平面､立上り共 | 39.8
| 歩行部ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工共 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法
（梁天端） | 平面､立上り共 | 32.5
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法
（屋外階段） | 平面､立上り共 | 89.7
| 歩行部ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工共 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法
（基礎立上り） |  | 36.2
㎡
防水保証標識 | ｱｸﾘﾙ板200×150×t3.0ｴｯﾁﾝｸﾞ文字
| （ｳﾚﾀﾝ防水及びﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法) | 1
か所
タールエポ塗 | 錆落とし共 Φ100
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ､中継ﾄﾞﾚ | ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ7ヵ所 | 6
ｲﾝ | 中継ﾄﾞﾚｲﾝ5ｶ所 |  | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2･15×10
| 既存ｱﾙﾐ建具廻り等 | 508
| （サッシ・水切り取合い） |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2･25×15程度
| 躯体打継目地 | 145
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
竪樋新設 | ｶﾗｰVP φ100
| SUS支持金物共 | 85.3
ｍ
塩ビ軒樋（角型） | 前高型,幅120mm
| SUS受金物・継手共 | 5.6
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 6.8
ｍ
ｶﾗｰ塩ﾋﾞ製角桝 | Φ75 SUS防塵網・継手共
2
か所
DP塗替え(耐候性 | 下地調整RA種 上塗り2級
塗料･シリコン | □75等屋根下地 | 73.4
系) |  |  | ｍ
DP塗替え(耐候性 | 下地調整RA種 上塗り2級
塗料･シリコン | ルーフファン | 6.6
系) |  |  | ㎡
DP塗替え(耐候性 | 下地調整RB種 上塗り2級
塗料･シリコン | 鋼製設備管等 | 78
系) | φ60～90程度 糸巾300以下 |  | ｍ
＜その他＞
電線管等脱着 | φ15×50ｍ程度･取付金物@1,500
（上裏面） | ･副資材補充共、照明器具7か所(電 | 1
| 工4名程度) |  | 式
＜撤去・処分＞
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
653
ｍ
波板撤去
（階段屋根） |  | 37.8
㎡
竪樋撤去 | 角桝共
| 集積含む | 97.7
ｍ
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 4.0ｍ3
1
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 4.0ｍ3
設置・運搬 | ※ｼｰﾘﾝｸﾞ･樋･金物･塗材･設備器具等 | 1
| ガラ |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 屋上防水改修 |  |  | 屋上及び２階下屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋上】
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 322
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1
㎡
屋上既設防水面 | 平場･立上り共
けれん・清掃 | (既設シート防水面等) | 350
㎡
既設防水シート切 | しわ･膨れ部等･30㎡程度
開・一部撤去 | アンテナ基礎部共 | 1
| (既設シート防水面等) |  | 式
同上部仮防水 | ポリマー系･30㎡程度
1
式
既設ドレン撤去 | 上皿･ｽﾄﾚｰﾅｰ共
7
か所
パラペット等立上 | D130×H140程度
部 断熱材充填 | 断熱ポード積層充填 | 81.4
| 換気ﾌｧﾝ基礎共 |  | ｍ
塩ビシート防水 | 機械固定･断熱工法
(平場) | 断熱材t30 | 282
| 高反射シートt1.5 |  | ㎡
塩ビシート防水 | 機械固定工法
(立上･一部平場及 | 高反射シートt1.5 | 70.5
び基礎廻り) |  |  | ㎡
塩ビシート防水 | 接着工法(下地処理共)
(ｱﾝﾃﾅ基礎立上) | 高反射シートt1.5 | 0.7
㎡
塩ビ被覆鋼板取付 | 立上端末
| 70×45 | 78.2
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 出隅･断熱材端部･基礎入隅
| 50×15 | 131
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 入隅
| 55×55 | 82.6
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 側溝
| 50×10 | 89.6
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 基礎廻り
| W=50 | 8.7
ｍ
脱気筒設置 | ステンレス製
4
か所
改修ドレン設置 | 縦型φ100用
7
か所
溝はつり | W20程度
(基礎廻り) | ｱﾝﾃﾅ･ﾌｧﾝ基礎 | 8.7
ｍ
シーリング | MＳ-2･20×15程度
(基礎廻り) | ｱﾝﾃﾅ･ﾌｧﾝ基礎 | 8.7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 屋上防水改修 |  |  | 屋上及び２階下屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ押え金物 | イ型･t1.5
(ｱﾝﾃﾅ基礎廻り) | ﾋﾞｽ頭ｼｰﾙ共 | 3.2
ｍ
ウレタン塗膜防水 | X-2工法･1.1㎡程度
(ｱﾝﾃﾅ基礎廻り) | ｱﾝﾃﾅ基礎･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
式
【2階下屋】
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 59.1
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 59.1
㎡
屋上既設防水面 | 平場･立上り共
けれん・清掃 | (既設ｳﾚﾀﾝ防水面等) | 68.9
㎡
既設ドレン撤去 | 上皿･ｽﾄﾚｰﾅｰ共
2
か所
パラペット等立上 | D130×H140程度
部 断熱材充填 | 断熱ポード積層充填 | 15.7
ｍ
塩ビシート防水 | 機械固定･断熱工法
(平場) | 断熱材t30 | 50.2
| 高反射シートt1.5 |  | ㎡
塩ビシート防水 | 機械固定工法
(立上･一部平場及 | 高反射シートt1.5 | 16.8
び基礎廻り) |  |  | ㎡
塩ビシート防水 | 接着工法(下地処理共)
(校舎取合立上) | 高反射シートt1.5 | 3.6
㎡
塩ビ被覆鋼板取付 | 立上端末
| 70×45 | 16.4
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 出隅･断熱材端部･基礎入隅
| 50×15 | 41.1
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 入隅
| 55×55 | 15.3
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 側溝
| 50×10 | 19
ｍ
脱気筒設置 | ステンレス製
2
か所
改修ドレン設置 | 縦型φ100用
2
か所
溝はつり | W20程度
(建物取合い) |  | 17.7
ｍ
シーリング | MＳ-2･20×15程度
(建物取合い) |  | 17.7
ｍ
アルミ押え金物 | イ型･t1.5
(建物取合い) | ﾋﾞｽ頭ｼｰﾙ共 | 17.7
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 屋上防水改修 |  |  | 屋上及び２階下屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設室外機ジャッ | 2台
キアップ |  | 1
式
【屋上･2階下屋共
通】
材料荷揚げ費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ13t吊り程度
| ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き | 1
日
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 2.0m3
設置・運搬 |  | 2
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 2.0ｍ3
2
台
防水保証標識 | ｱｸﾘﾙ板200×150×t3.0ｴｯﾁﾝｸﾞ文字
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 密粒度ｱｽｺﾝ A-5-15 再生材
| すきとり共 | 640
㎡
積み込み
192
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 192
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土残土処 | 残土(砂質土) ㈱明神ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
分 |  | 192
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
| 150×150×600 | 48.8
| 捨ｺﾝ・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 |  | ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰ | H1800×W1800 運搬費共 4ヶ月
ﾄﾞ |  | 10.4
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1800×W3600 運搬費共 4ヶ月
1
か所
仮囲い ｶﾗ-ｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 仮設設置時
| 等 | 38
ｍ
仮設鉄板敷 | 設置・撤去・整備 運搬費共
54
㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
交通誘導警備員B
110
人
防鳥ネット一時撤 | 北校舎東側2階部
去復旧 | Ｗ4.0ｍ×Ｈ5.0ｍ程度 | 1
| 普通作業員 4人工見込 |  | 式
物置等一時場内移 | 物置1.8*1.4*2.03×3台
設 | ゴミ箱キャスター付 2台 | 1
復旧 | 普通作業員 6人工見込 |  | 式
整地 | 足場周辺周辺･80㎡程度
| 敷き均し5ｃｍ程度 | 1
式
計