## 表紙（入力提出必須）
業務委託
業務費内訳書
| 業務名 |  | 水質検査業務委託（単価契約）
※業務費内訳書のエクセルデータが入ったCD-ROMも必ず提出してください。 CD-ROMの提出がない場合は無効となりますのでご注意ください。
商 号
入札者
[5 empty] | 代表者職氏名 | 印
Note on BA30: 会社印を押印してください

## 内訳明細書
水質検査業務委託 内訳明細書
水質検査業務委託 |  | 金額
表１ | 水道水水質検査（水質基準項目）業務
表２ | 水道水水質検査（水質管理目標設定項目）業務
表３ | 水道水水質検査（市独自項目）業務
表４ | 貯水池水質検査業務
表５ | 河川水質検査業務
表６ | 源井水質検査業務
表７ | 浄水場脱水汚泥検査業務
表８ | 浄水場高度浄水処理工程水水質検査（活性炭ライフ）業務
表９ | 浄水場高度浄水処理工程水水質検査（臭素酸）業務
表１０ | 浄水場系統水質検査（トリハロメタン）業務
表１１ | 浄水場含水率検査業務
表１２ | 工業用井戸依頼水質検査業務
表１３ | ダイオキシン類水質検査業務
表１４ | 代表源井水質検査業務
表１５ | 苦情水及び依頼水水質検査業務
表１６ | 採水業務
合計（１ヶ年、消費税抜き）

## 表１ 水道水水質検査（水質基準項目）業務
表１ 水道水水質検査（水質基準項目）業務
| 項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 浄水場 原水 | 浄水場 出口 | 配水場 | 末端 給水栓 | 給水栓 | 県水 受水地点 | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1
[5 empty] | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
人の健康に影響を与える項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 2 | 大腸菌 | MPN/100mL | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 5e-05 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.02 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.0001 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 85
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
生活利用上・施設管理上検査が必要な項目 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | mg/L | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 47 | ｐＨ値 |  | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 48 | 味 |  | - | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
| 49 | 臭気 |  | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 50 | 色度 | 度 | 0.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
|  | ※１ 気温、水温を測定すること。 | [9 empty] | 合計
※２ 表１～表３における年４回項目は５月、８月、11月、２月に実施し、年１回項目は９月に実施すること。

## 表２ 水道水水質検査（水質管理目標設定項目）業務
表２ 水道水水質検査（水質管理目標設定項目）業務
項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 浄水場 原水 | 浄水場 出口 | 配水場 | 末端 給水栓 | 給水栓 | 県水 受水地点 | 全検体数 | 単価 | 金額
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1
|  |  |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.0015 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.0002 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
5 | 1,2－ジクロロエタン | mg/L | 0.0004 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
8 | トルエン | mg/L | 0.02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.008 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.001 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.002 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29
16 | 残留塩素 | mg/L | 0.1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 193
17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）※3 | mg/L | 1 | 重複項目
18 | マンガン及びその化合物※3 | mg/L | 0.001 | 重複項目
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 97
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.03 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
21 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
22 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
23 | 臭気強度 (TON) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
24 | 蒸発残留物※3 | mg/L | 1 | 重複項目
25 | 濁度※3 | 度 | 0.1 | 重複項目
26 | ｐＨ値※3 |  |  | 重複項目
27 | 腐食性 (ランゲリア指数) |  | -0.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
28 | 従属栄養細菌 | 個/L | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
29 | 1,1－ジクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
30 | アルミニウム及びその化合物※3 | mg/L | 0.01 | 重複項目
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタン酸※4 | ng/L | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
| ※３ この項目は水道水質基準項目と重複しているため、それらの検査結果を用いることとする。 | [9 empty] | 合計
※４ この項目の検査は表１～３の他の項目とは別に指定する6月、9月、12月、3月に実施すること。

## 表３ 水道水水質検査（市独自項目）業務
表３ 水道水水質検査（市独自項目）業務
項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 浄水場 原水 | 浄水場 出口 |  | 配水場 | 末端 給水栓 | 給水栓 | 県水 受水地点 | 全検体数 | 単価 | 金額
|  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 6 | 1
|  |  |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
1 | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | ＢＯＤ | mg/L | 0.5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3 | ＳＳ | mg/L | 0.5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
4 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 0.1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
5 | 紫外線吸光度 |  | 0.001 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 41
6 | 生物※ | 個・群/mL | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
7 | トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
8 | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
11 | 臭化物イオン | mg/L | 0.1 | 12 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 65
12 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 1 | 229
13 | アルカリ度 | mg/L | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 121
15 | ペルフルオロオクタン酸※4 | ng/L | 1 | 重複項目 | [7 empty] | 表2、No31と重複
16 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸※4 | ng/L | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 16
26 | カルシウムイオン | mg/L | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
27 | マグネシウムイオン | mg/L | 0.1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
28 | 硫酸イオン | mg/L | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
29 | 炭酸水素イオン | mg/L | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
30 | 硝酸イオン | mg/L | 0.01 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
31 | ナトリウムイオン | mg/L | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
32 | カリウムイオン | mg/L | 0.1 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 1 | 41
合計
※５ 生物については、下表の分類で１ｍｌ当たりの群体数・個数をカウントする。
生物 |  |  |  |  | 生物
藍藻類 | アナベナ属 |  |  | 群体・個/mｌ | 緑藻類 | アクチナストルム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アフェニゾメノン属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | アンキストロデスムス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アファノカプサ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | カルテリア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アファノテーケ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | クラミドモナス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| クロオコックス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | コダテラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ホモエオスリックス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | クラドフォラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| リングビア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | クロステリウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| メリスモペジア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | コッコミクサ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ミクロキスチス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | コエラストルム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| オシトリア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | コスマリウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| フォルミジウム属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | コスモクラジウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| シネココックス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | クルキゲニア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| (藍藻類計) |  |  |  |  | ジクチオスフェリウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
珪藻類 | アクナンテス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | エレレラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アンフォラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ユウドリナ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アステリネオラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | グロエオキスチス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| アッテアツァリカシ |  |  | 群体・個/mｌ |  | ゴレンキニア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| オーラコセイラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ゴニウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| バシラリア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ヘマトコックス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| カロネイス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ホルミジウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ケラトネイス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ヒドロジクチオン属 |  |  | 群体・個/mｌ
| コッコネイス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | キルクネリエラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| コスキノジクス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ロボモナス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| キクロテラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ミクラクチニウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| キマトプレウラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ムウゲオチア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| キンベラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | エドゴニウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ジアトマ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | オーキスチス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ディプロネイス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | パンドリナ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| フラギラリア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ペジアストルム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| フルスツリア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | プレオドリナ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ゴンフォネマ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | プテロモナス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ギロシグマ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | セネデスムス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ヒドロセラトリクエトラ |  |  | 群体・個/mｌ |  | シュロエディリア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| メロシラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | セレナストルム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| メリジオン属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | スフェロキスチス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ナビクラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | スピロギラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ニッチア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | スポンジロシウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ピンヌラリア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | スタウラストルム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| リゾソレニア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | スゲチオクロニウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ロイコスフェニアクルバタ |  |  | 群体・個/mｌ |  | テトラエドロン属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ロパジア属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | テトラスポラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| スケレトネマポタモス |  |  | 群体・個/mｌ |  | トレウバリア属 |  |  | 群体・個/mｌ
| スタウロネイス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | ボルボックス属 |  |  | 群体・個/mｌ
| ステファノジスクス属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | サンチジウム属 |  |  | 群体・個/mｌ
| スリレラ属 |  |  | 群体・個/mｌ |  | (緑藻類計)
| シネドラ属 |  |  | 群体・個/mｌ
| タベラリア属 |  |  | 群体・個/mｌ
(珪藻類計)

## 表４ 貯水池水質検査業務
表４ 貯水池水質検査業務
| 項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 野々池 | 亀池 | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 表層 | 表層
[5 empty] | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
水質基準項目 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | 4 | 4 | 8
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 5e-05 | 4 | 4 | 8
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 8
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 | 12 | 12 | 24
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 24
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 12 | 12 | 24
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 4 | 4 | 8
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | 4 | 4 | 8
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 | 4 | 4 | 8
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.004 | 4 | 4 | 8
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 8
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 24
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 12 | 12 | 24
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 12 | 12 | 24
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 12 | 12 | 24
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 12 | 12 | 24
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-06 | 24 | 24 | 48
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-06 | 24 | 24 | 48
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| 47 | ｐＨ値 |  | - | 24 | 24 | 48
| 50 | 色度 | 度 | 0.5 | 12 | 12 | 24
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1 | 12 | 12 | 24
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.0015 | 4 | 4 | 8
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.0002 | 4 | 4 | 8
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 8
| 5 | 1,2ジクロロエタン | mg/L | 0.0004 | 4 | 4 | 8
| 8 | トルエン | mg/L | 0.02 | 4 | 4 | 8
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.03 | 4 | 4 | 8
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 8
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 8
市独自項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 24
| 3 | ＳＳ | mg/L | 0.5 | 12 | 12 | 24
| 5 | 紫外線吸光度 |  | 0.001 | 12 | 12 | 24
| 6 | 生物 | 個・群/mL | 1 | 36 | 24 | 60
| 7 | トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 24 | 24 | 48
| 11 | 臭化物イオン | mg/L | 0.1 | 24 | 24 | 48
| 12 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 24 | 24 | 48
| 13 | アルカリ度 | mg/L | 1 | 4 | 4 | 8
| 15 | ペルフルオロオクタン酸※7 | ng/L | 1 | 12 | 0 | 12
| 17 | 溶存酸素 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| 18 | 総窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 24
| 19 | 総リン | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 24
| 20 | リン酸態リン | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 24
| 22 | 透明度 | mg |  | 24 | 24 | 48
| 23 | ＣＯＤ | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| 24 | クロロフィル | μg/L | 0.1 | 12 | 12 | 24
| ※６ 気温、水温を測定すること。 | [6 empty] | 合計
※７ 毎月最初の貯水池水質検査時に測定すること。

## 表５ 河川水質検査業務
表５ 河川水質検査業務
| 項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 河川①・取水口 | 河川①・中湧井堰 | 河川②・奥の新池 | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 4 | 4 | 0 | 8
| 2 | 大腸菌 | MPN/100mL | 2 | 12 | 12 | 0 | 24
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | 4 | 4 | 0 | 8
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 5e-05 | 4 | 4 | 0 | 8
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 0 | 8
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 | 12 | 12 | 0 | 24
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 0 | 24
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 12 | 12 | 0 | 24
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | 4 | 4 | 0 | 8
| 15 | 1,4‐ジオキサン | mg/L | 0.005 | 4 | 4 | 0 | 8
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.004 | 4 | 4 | 0 | 8
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 4 | 4 | 0 | 8
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.001 | 4 | 4 | 0 | 8
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 0 | 24
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 12 | 12 | 0 | 24
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 12 | 12 | 0 | 24
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | mg/L | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 2
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-06 | 4 | 4 | 0 | 8
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-06 | 4 | 4 | 0 | 8
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 | 2 | 0 | 0 | 2
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 | 2 | 0 | 0 | 2
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 47 | ｐＨ値 |  | - | 12 | 12 | 26 | 50
| 49 | 臭気 |  | - | 2 | 0 | 0 | 2
| 50 | 色度 | 度 | 0.5 | 12 | 12 | 0 | 24
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.0015 | 4 | 0 | 0 | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.0002 | 4 | 0 | 0 | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 4 | 0 | 0 | 4
| 5 | 1,2ジクロロエタン | mg/L | 0.0004 | 4 | 0 | 0 | 4
| 8 | トルエン | mg/L | 0.02 | 4 | 0 | 0 | 4
| 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.008 | 2 | 0 | 0 | 2
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.03 | 4 | 0 | 0 | 4
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.002 | 4 | 0 | 0 | 4
| 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 4 | 0 | 0 | 4
市独自項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 0 | 24
| 2 | ＢＯＤ | mg/L | 0.5 | 12 | 12 | 0 | 24
| 3 | ＳＳ | mg/L | 0.5 | 12 | 12 | 0 | 24
| 5 | 紫外線吸光度 |  | 0.001 | 12 | 12 | 0 | 24
| 6 | 生物 | 個・群/mL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 7 | トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 12 | 12 | 0 | 24
| 11 | 臭化物イオン | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 26 | 50
| 12 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 12 | 12 | 26 | 50
| 13 | アルカリ度 | mg/L | 1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 15 | ペルフルオロオクタン酸 | ng/L | 1 | 12 | 0 | 4 | 16
| 17 | 溶存酸素 | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| 18 | 総窒素 | mg/L | 0.02 | 12 | 12 | 0 | 24
| 19 | 総リン | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 0 | 24
| 20 | リン酸態リン | mg/L | 0.01 | 12 | 12 | 0 | 24
| 23 | ＣＯＤ | mg/L | 0.1 | 12 | 12 | 0 | 24
| ※８ 気温、水温を測定すること。 | [7 empty] | 合計
※９ 年４回項目は３の倍数月、年２回項目は６月と９月に実施すること。

## 表６・７ 源井水質検査業務・浄水場脱水汚泥検査業務
表６ 源井水質検査業務
| 項目№ | 項 目 |  | 単位 | 定量下限値 | 源井 |  | 全検体数 | 単価 | 金額
54
検査回数 (回/年)
水質基準項目 | 34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.1 | 4 |  | 216
| 37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.001 | 4 |  | 216
| 38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 1 | 4 |  | 216
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | mg/L | 1 | 4 |  | 216
| 40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 1 | 4 |  | 216
| 47 | ｐＨ値 |  |  | - | 4 |  | 216
市独自項目 | 11 | 臭化物イオン |  | mg/L | 0.1 | 4 |  | 216
| 12 | 電気伝導率 |  | μS/cm | - | 4 |  | 216
| 13 | アルカリ度 |  | mg/L | 1 | 4 |  | 216
※10 気温、水温を測定すること。 | [8 empty] | 合計
表７ 浄水場脱水汚泥検査業務
項 目 |  |  | 単位 | 定量下限値 | 明石川浄水場 脱水汚泥 | 鳥羽浄水場 脱水汚泥 | 魚住浄水場 脱水汚泥 | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 検査回数(回/年) | 検査回数(回/年) | 検査回数(回/年)
水銀又はその化合物（溶出試験） |  |  | mg/L | 0.0005 | 2 | 2 | 2 | 6
アルキル水銀 |  |  | mg/L | 0.0005 | 2 | 2 | 2 | 6
カドミウム又はその化合物 |  |  | mg/L | 0.001 | 2 | 2 | 2 | 6
鉛又はその化合物 |  |  | mg/L | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 6
六価クロム化合物 |  |  | mg/L | 0.02 | 2 | 2 | 2 | 6
ヒ素又はその化合物 |  |  | mg/L | 0.005 | 2 | 2 | 2 | 6
セレン又はその化合物 |  |  | mg/L | 0.005 | 2 | 2 | 2 | 6
シアン化合物 |  |  | mg/L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 6
含水率 |  |  | % | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 6
油分 |  |  | % | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 6
総水銀（含有量） |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
※11 ただし、アルキル水銀は、水銀又はその化合物が検出された場合のみ検査を行う。 | [8 empty] | 合計

## 表８ 浄水場高度浄水処理工程水水質検査（活性炭ライフ）
表８ 浄水場高度浄水処理工程水水質検査（活性炭ライフ）業務
| № | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 明石川浄水場 |  | 鳥羽浄水場① |  | 鳥羽浄水場② |  | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 測定箇所数 | 検査回数 (回/年) | 測定箇所数 | 検査回数 (回/年) | 測定箇所数 | 検査回数 (回/年)
水質基準項目 | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 48
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 48
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.0001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 36
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 48
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 48
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 48
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 108
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 60
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 4 | 144
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 4 | 144
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 4 | 144
| 46 | ＴＯＣ | mg/L | 0.1 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 164
| 47 | ｐＨ |  | - | 8 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 176
| 50 | 色度 | 度 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| 51 | 濁度 | 度 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
水質管理目標設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 64
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 108
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 4 | 132
市が独自に行う項目 | 5 | 紫外線吸光度 |  | 0.001 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 64
| 7 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 80
|  | クロロホルム生成能 | mg/L | 0.001 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 80
|  | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 80
|  | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 80
|  | ブロモホルム生成能 | mg/L | 0.001 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 80
| 11 | 臭化物イオン | mg/L | 0.1 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 48
| 12 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 8 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 176
| 15 | ペルフルオロオクタン酸 | ng/L | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 23 | 臭素酸イオン | mg/L | 0.0001 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | ※12 気温、水温を測定すること。 | [9 empty] | 合計

## 表９～１3 浄水場工程等･DXN
表９ 浄水場高度浄水処理工程水水質検査（臭素酸）業務
№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 明石川浄水場 |  |  |  | 全検体数 | 単価 | 合計
1
検査回数 (回/年)
1 | 臭素酸 | mg/L | 0.0001 | 22 |  |  |  | 22
2 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 22 |  |  |  | 22
| ※13 気温、水温を測定すること。 | [7 empty] | 合計
表１０ 浄水場系統水質検査（トリハロメタン）業務
№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 明石川浄水場 出口 | 鳥羽浄水場 出口 | 船上浄化センター | 大蔵海岸 | 全検体数 | 単価 | 合計
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
1 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
2 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
3 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
4 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
5 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
6 | 残留塩素 | mg/L | 0.1 | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
7 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 11 | 8 | 23 | 11 | 53
| ※14 気温、水温を測定すること。 | [7 empty] | 合計
表１１ 浄水場含水率検査業務
| 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 明石川浄水場 | 鳥羽浄水場 | 魚住浄水場 |  | 全検体数 | 単価 | 合計
|  |  |  | 2 | 4 | 2
|  |  |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
| 含水率 | % | 0.1 | 12 | 12 | 12 |  | 96
合計
表１２ 工業用井戸依頼水質検査業務
№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 工業井戸 |  |  |  | 全検体数 | 単価 | 合計
6
検査回数 (回/年)
1 | 鉄 | mg/L | 0.03 | 2 |  |  |  | 12
2 | マンガン | mg/L | 0.001 | 2 |  |  |  | 12
3 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 2 |  |  |  | 12
4 | ｐＨ値 |  | - | 2 |  |  |  | 12
5 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 2 |  |  |  | 12
| ※15 気温、水温を測定すること。 | [7 empty] | 合計
表１３ ダイオキシン類水質検査業務
| 項 目 |  |  | 野々池 南ポンプ場 | 東部配水場 |  |  | 全検体数 | 単価 | 合計
|  |  |  | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
| ダイオキシン類（原水） |  |  | 1 | 0 |  |  | 1
| ダイオキシン類（浄水）+採水 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1
合計

## 表１４ 代表源井水質検査業務
表１４ 代表源井水質検査業務
| 項目№ | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 鳥羽系統 | 魚住系統 | 全検体数 | 単価 | 金額
[5 empty] | 40源 | 23源
[5 empty] | 検査回数 (回/年) | 検査回数 (回/年)
水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 1 | 1 | 2
| 2 | 大腸菌 | MPN/100mL | 2 | 1 | 1 | 2
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | 1 | 1 | 2
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 5e-05 | 1 | 1 | 2
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 | 1 | 1 | 2
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 | 1 | 1 | 2
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.02 | 1 | 1 | 2
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 1 | 1 | 2
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | 1 | 1 | 2
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 | 1 | 1 | 2
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.004 | 1 | 1 | 2
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 1 | 1 | 2
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 1 | 1 | 2
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 1 | 1 | 2
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 1 | 1 | 2
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-06 | 1 | 1 | 2
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-06 | 1 | 1 | 2
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 | 1 | 1 | 2
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 | 1 | 1 | 2
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 47 | ｐＨ値 |  | - | 1 | 1 | 2
| 49 | 臭気 |  | - | 1 | 1 | 2
| 50 | 色度 | 度 | 0.5 | 1 | 1 | 2
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1 | 1 | 1 | 2
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.0015 | 1 | 1 | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.0002 | 1 | 1 | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 1 | 1 | 2
| 5 | 1,2ジクロロエタン | mg/L | 0.0004 | 1 | 1 | 2
| 8 | トルエン | mg/L | 0.02 | 1 | 1 | 2
| 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | mg/L | 0.008 | 1 | 1 | 2
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 2
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.03 | 1 | 1 | 2
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.002 | 1 | 1 | 2
| 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） |  | 1 | 1 | 1 | 2
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -0.1 | 1 | 1 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 1 | 1 | 2
市独自項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | 1 | 1 | 2
| 4 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 2
| 6 | 生物 | 個・群/mL | 1 | 1 | 1 | 2
| ※16 5月の源井検査時に実施すること。 | [6 empty] | 合計

## 表１５・１６ 苦情水及び依頼水水質検査業務
表１５ 苦情水及び依頼水水質検査業務
| № | 項 目 | 単位 | 定量下限値 | 全検体数 | 単価 | 合計
| 0 | 苦情水（ｐＨ値、引き取り含む） |  | - | 14
人の健康に影響を与える項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 5
| 2 | 大腸菌 | MPN/100mL | 2 | 5
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | 5
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 5e-05 | 5
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 5
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 5
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 5
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 | 5
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 | 5
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 | 5
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.02 | 5
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 5
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 5
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 | 5
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 | 5
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.004 | 5
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 5
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 5
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 | 5
| 20 | ベンゼン | mg/L | 0.001 | 5
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 5
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | 5
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.001 | 5
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | 5
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 5
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.0001 | 5
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 | 5
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | 5
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 5
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.001 | 5
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 | 5
生活利用上・施設管理上検査が必要な項目 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 5
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 5
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 5
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 5
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 1 | 5
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 5
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 5
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | mg/L | 1 | 5
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 1 | 5
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | 5
| 42 | ジェオスミン | mg/L | 1e-06 | 5
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 1e-06 | 5
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 | 5
| 45 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 | 5
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.1 | 5
| 47 | ｐＨ値 |  | - | 5
| 48 | 味 |  | - | 5
| 49 | 臭気 |  | - | 5
| 50 | 色度 | 度 | 0.5 | 5
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1 | 5
水質管理目標設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.1 | 5
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 1 | 5
市独自項目 | 5 | 紫外線吸光度 |  | 0.001 | 5
| 6 | 生物 | 個・群/mL | 1 | 5
| 7 | 総トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.001 | 5
| 11 | 臭化物イオン | mg/L | 0.1 | 5
| 12 | 電気伝導率 | μS/cm | - | 5
| 24 | カルシウムイオン | mg/L | 1 | 5
| 25 | マグネシウムイオン | mg/L | 0.1 | 5
| 26 | 硫酸イオン | mg/L | 1 | 5
| 27 | 炭酸水素イオン | mg/L | 1 | 5
| 28 | 硝酸イオン | mg/L | 0.01 | 5
| 29 | ナトリウムイオン | mg/L | 1 | 5
| 30 | カリウムイオン | mg/L | 1 | 5
| 31 | 含水率（引き取り含む） | % | 0.1 | 5
| 15 | ペルフルオロオクタン酸 | ng/L | 1 | 54
※17 苦情水１検体を必ず依頼する。なお、検体が複数の場合、苦情水の単価を適用できる検体は１検体のみとする。 | [5 empty] | 合計
表１６ 採水業務
| № | 項 目 |  |  | 全採水回数 | 単価 | 合計
| 1 | 表１～５及び表７～１３に伴う採水業務 |  |  | 67
| 2 | 表６及び表１４に伴う採水業務 |  |  | 4
| 3 | クリプトスポリジウム及びジアルジア(10L)採水業務 |  |  | 2
| 4 | 放射性物質＋農薬類採水業務 |  |  | 2
| 5 | 放射性物質採水業務 |  |  | 2
※18 No3は各浄水場について、原水を採水すること。 | [5 empty] | 合計
※19 No4の放射性物質は各浄水場出口を採水し、農薬類は各浄水場の原水及び浄水、取水口及び大蔵海岸を対象とする。
※20 No3、No4、No5の採水業務には固定液を使用しないこと。